# 汕头职业技术学院

# 建设生态学院化妆品技术专业仪器设备购置项目 需 求 书

2023年10月30日星期一

**汕头职业技术学院校自然科学系化妆品技术专业仪器设备购置项目项目询价需求表**

**一、项目名称**

建设生态学院化妆品技术专业仪器设备购置项目

1. **仪器参数以及数量**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 物品名称 | 需求或主要技术参数 | 单位 | 采购 数量 |
| 冷光放大镜  | 镜片材质：光学白玻璃；镜片直径：127mm； 产品材质：不锈钢支架、工程料,ABS;放大倍数：10 倍； LED 台灯功率：12W，输入电压： AC90V-260V；色温：>5500K； 输入频率：47Hz-63Hz；功率因数： 0.88；流明系数：4200-5000Lm。  | 个  | 15 |
| 纳米微晶仪  | 需求：帮助促进营养物质的快速渗透与吸收，适用需要促进经皮渗透的营养物质，快速达到高倍吸收的目的。 纳米微晶探头（不是金属探头），不能嵌入式对皮肤造成伤害。满足1+X皮肤护理职业技能能等级证书考试，实训专用仪器。标准锂离子充电电池电压：3.7V；充电限制电压：5V；电源适配器：输入 100-240V、50/60HZ 0.2A，输出 5.0V、500mA ；注：1、档位调节：有 5 档刻度可以调节；2、频率调节：可调节频率大小，有两档操作频率，可根据操作部位按需调节.包含耗材镜片10支。 |  支 | 15 |

**三、交付周期及付款方式**

1、项目交付时间：采购合同签订之日起8天。

2、付款方式：在项目验收合格后采购人向供应商支付合同金额的100%。