汕头职业技术学院 自然科学系实验室设备 询价采购邀请函

汕头职业技术学院就所需 自然科学系实验室设备 进行询价采购，特邀请国内合格的供应商前来参加。

一、项目基本情况

1、采购人：汕头职业技术学院

2、采购内容：  自然科学系实验室设备

3、项目编号： SX170305

4、项目预算：271163  元(含税价、送货、安装费)，超过预算的报价无效。

5、采购方式：自行组织  询价   采购

二、供应商要求

1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，同时应具有独立承担完成本项目的能力。

2、供应商必须具备教学设备经营资质，以工商营业执照营业范围为准。

3、必须出具紫外可见分光光度计、 自动烟尘(气)测试仪 、电化学工作站、PLC可编程控制器实训装置的厂家授权书及售后服务证明。

三、交货时间、地点

1、交货时间：合同签订后 20 天内。

2、交货地点：采购人指定地点。

四、质量要求及售后服务要求

1、供应商必须提供符合国家质量检测标准的产品，并符合采购需求中要求的规格和技术性能。

2、供应商必须免费为采购人包装、送货，验收交付使用。

五、采购需求

| 序号 | 物品名称 | 需求或主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动烟尘（气）测试仪 | 以下为可选配置：增加SO2、NO、NO2、CO、CO2 主要技术参数详见附件 | 套 | 1 |
| 2 | 可见分光光度计 | 1、光学系统：单光束、衍射光栅 2、波长范：360-1000nm 3、波长精度：3nm 4、波长重复性：1nm 5、光谱宽带：5nm 6、透射比准确度：±1.0%T 7、透射比重复性：0.5%T 8、杂散光：1.0%T（360nm 处） 9、输出：打印输出 | 台 | 2 |
| 3 | 臭氧发生器 | 杀菌率：99%—99.9% 臭氧浓度：1000-5000 mg/m3 消毒时间：15-30分钟 电源功率：220V / 45W 臭氧产生方式：间隙电晕放电 产品尺寸：30x7x15 cm | 台 | 1 |
| 4 | PLC可编程控制器实训装置(西门子S7-200) | PLC可编程控制器实训装置集可编程逻辑控制器、STEP7 V4.0编程软件、仿真软件、实训模块、实训实物、电气实训网孔板、电气元器件模块等于一体。 主要技术参数详见附件 | 套 | 1 |
| 5 | 多参数便携式水质检测仪 | 可检测项目：硝酸盐、亚硝酸盐、pH、总碱度、总硬度、氨氮 | 套 | 1 |
| 6 | 电化学工作站 | 环境工程技术专业环境监测实训室; 主要技术参数详见附件 | 套 | 1 |
| 7 | 3mm玻碳电极（工作站配件） | 环境工程技术专业环境监测实训室; 主要技术参数详见附件 | 个 | 2 |
| 8 | 3mm金电极 （工作站配件） | 主要技术参数详见附件 | 个 | 1 |
| 9 | Ag/AgCl参比电极 （工作站配件） | 主要技术参数详见附件 | 个 | 2 |
| 10 | 铂丝电极 （工作站配件） | 规格：φ0.5mm×37mm | 个 | 2 |
| 11 | 简易电极架（工作站配件） | 主要技术参数详见附件 | 套 | 1 |
| 12 | 超声波清洗机（工作站配件） | 容量: 1.3 L | 套 | 1 |
| 13 | 总磷检测仪(含消解器） | 测量范围:0-5.0mg/L 最小示值:0.01mg/L 重 复 性：≤2% 精 度：±5%FS 充 电 器：AC 220V 50Hz . 特点： 1. 微电脑，轻触式键盘，LCD液晶数字清晰显示，使用方便。 2. 采用分光光度的光电比色原理， 应用方便试剂，水样放入试剂反应几分钟后即可读数（水样需要通过消解器预处理），数字显示总磷的值，试剂包装为方便滴水瓶。 3. 本公司特制的专利技术LED光源自动控制电路，光源稳定，解决了开机必须预热问题。其光源寿命长达20年，开机时无需预热，可直接使用。 4. 主机内可配置大功率电池，可用于野外现场定量测量，充电4小时可连续使用4小时，即充即用。 5. 仪器内存储有全量程范围内的标定曲线 ，具有断电保护，标定数据不会丢失。可自动调零和5点自动校正，数据有非线性处理及数据平滑功能，仪表最小读数为0.01mg/L。 | 套 | 2 |
| 14 | BOD测定仪 | 1.读数方式 水银刻度 2.测量范围 0～25、50、100、200、300、400、600、800、1000（mg/l）共九个量程 3.测定样品数 8个 4.培养温度 20℃±1℃ 5.测试精度 符合部颁关于水质BOD5精度测试标准（葡萄糖—谷氨酸标液BOD5=180230mg/l） 6.电源 DC12V 500mA（已配转换器） 7.外型尺寸(CM) 45×28×36 特点 直观性：直接读出BOD值，无需化学滴定 连续性：可随时了解微生物在试样中对有机物的降解过程，绘出BOD变化规律曲线。 累加性：浓度过高超量程时，两次结果可以累加 样品BOD值在0～1000mg/l范围内无需稀释 全系统密封，不受大气压变化影响，测定准确可靠 | 套 | 1 |
| 15 | 紫外可见分光光度计 | 1.光学系统：双光束比例监测/双光束；2.波长范围：190nm～1100nm；3.波长准确度：±0.3nm(开机自动校准)；4.杂散光：≤0.2%(220nm,NaI;360nm,NaNo2)；5.光谱带宽：2nm （固定狭缝）；6.透射比示值误差：±0.3 %；7.透射比重复性：≤0.15 %；8.基线平直度（吸光度）：±0.001Abs；9.漂移：≤0.2%/h （500nm，开机预热2h后）；10.外形尺寸：530mm×430mm×240m；11.重量：25kg；12.配电脑 | 套 | 1 |
| 16 | 超纯水器 | 环境工程技术专业水处理实验室：1.出水水质：电阻率≥18MΩ.Cm；2.瞬间取水量：≥0.1L/ min | 套 | 1 |
| 17 | 家用电器实训装置 | 实训装置包括电饭煲、全自动洗衣机、洗碗机、微波炉、消毒柜等的故障分析与判断方法 | 套 | 2 |
| 18 | 高阻值电阻箱 | 电阻器调节范围：9×（0.1+1+10+100+1000+10000）Ω | 台 | 8 |
| 19 | 直流稳压电源 | HY3005MT是一款采用最新单片机设计的数控直流稳压电源,输出电压：0-30V, 输出电流：0-5ADC,显示：双四位LED显示, 保护：电流限制，短路，过载过热保护. | 台 | 2 |
| 20 | 低频信号发生器 | 频率范围:10 Hz～1 MHz共5个测量量程. 精确度:满刻度的±5% 输出阻抗:600Ω 输出控制: 0分贝、-10分贝、-20分贝、-30分贝、-40分贝、-50分贝且可微调． | 台 | 4 |
| 21 | 携式单双臂电桥 | QJ47携式单双臂电桥是携带型精密直流单、双臂两用电桥 | 台 | 2 |
| 22 | 直流检流计 | 直流检流计 0～±100μA | 台 | 4 |
| 23 | 万能电桥 | 频率1kHz；测量范围：电容1.0pF～1100μF,电感1.0μH～110H,电阻10mΩ～11MΩ;准确度;1级 | 台 | 6 |
| 24 | 钳形表 | UT210D（带温度测量）+特尖表笔 | 个 | 6 |
| 25 | 接地电阻测试仪 | 0~1000Ω | 台 | 2 |
| 26 | 绝缘电阻摇表兆欧表 | ZC-7 2500V/5000 | 台 | 4 |
| 27 | 电脑桌 | 台式电脑桌包括有键盘架、主机架 | 台 | 4 |

六、付款

验收合格后5个工作日内由采购人办理付款手续。付款时间最终以财政支付的时间为准。

七、报价文件的组成

供应商提交的报价文件应包括以下内容：

- 报价表，格式如下（注：供应商可自行制定明细表）：

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 金额 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

2、供应商合法资格、资质证明文件：

企业营业执照副本复印件； 税务登记证副本复印件；原件备查。

说明：以上报价表要用打印机打印，使用手写体、加行涂抹或改写无效；资格、资质证明文件复印件和报价文件均需加盖公章。资格、资质证明文件和报价文件分开。报价文件应密封并在密封处加盖公章，密封袋上应注明供应商名称、联系电话、本采购项目名称。

八、报名和报价文件的提交办法

（一）报名

2017年 5月 23 日下午3:00-4:00，投标人需持公司营业执照和法人代表身份证原件（或复印件加盖公章） 到汕头职业技术学院 金园校区教学楼四楼  办公404室 报名 ，报名时商家需缴交投投标保证金5400元，由学院财务处开具收据。开标结束后，保证金予以退回。如出现商家报名后无故不参与开标及其他违反招投标法规的现象，该商家缴交的保证金不予退还。

（二）报价

1、提交时间： 2017  年 5月 25  日  上午 9: 15 。

2、截止时间：2017  年 5 月 25 日  上午9:30  。

3、提交地点：金园校区教学楼四楼  办公404室     （地址： 金园路23号  ）。

4、在规定的报价截止时间以后提交的响应书，将被拒收。

5、参加投标过程的人员若非供应商法人代表本人，需提交法人代表委托书原件及被委托人身份证复印件（加盖公章）；

九、成交人的确定

1、报价书的开启和唱读于2017 年 5月 25 日 上午9:30  在金园校区教学楼四楼  办公404室       （地址： 金园路23号  ）进行。

2、经审核后，合格资质供应商有三家以上，正常开标，供应商不足三家的，废标或报学院领导批准后采购继续。

3、报价书的开启和唱读由采购小组、监督代表和所有参加报价的供应商代表参加。开启报价文件时，由采购人和供应商代表共同检查报价文件的密封情况，经确认无误后，由上述三方人员签名并由工作人员当众拆封。报价文件拆封后进行公开唱读，唱读主要内容包括供应商名称、报价价格、书面修改等。未唱读的报价、价格折扣等实质内容，评审时不予承认。

4、确定成交人：本次采购由采购工作小组评审，在所投产品及服务均满足我方采购需求的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。如最低报价出现相同的，则由相同报价的供应商当场重新报价确认。

十、采购小组联系方式

联系人： 郑老师

电话：  88635660或13592823484        传真：  88635660

汕头职业技术学院

2017年5月 18 日