汕头职业技术学院 机电系实验设备 竞争性谈判废标后重新采购邀请函

汕头职业技术学院就所需 机电系实验设备 进行竞争性谈判采购，特邀请国内合格的供应商前来参加。

一、项目基本情况

1、采购人：汕头职业技术学院

2、采购内容：机电系实验设备

3、项目编号： JX170328

4、项目预算：88045 元(含税价、运费)，超过预算的报价无效。

5、采购方式：自行组织  竞争性谈判   采购

二、供应商要求

1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，同时应具有独立承担完成本项目的能力。

2、供应商必须具备教学仪器设备或实验室仪器设备制作或销售的有效资质，以工商营业执照经营范围为准；

3、必须出具光学金相显微镜的厂家针对本项目的授权书及售后服务证明。

三、交货时间、地点 ；

1、交货时间：合同签订后 10 天内。

2、交货地点：采购人指定地点。

四、质量要求及售后服务要求

1、供应商必须提供符合国家质量检测标准的产品，并符合《采购物品一览表》中要求的规格和技术性能。

2、供应商必须免费为采购人包装、送货，验收交付使用。

五、采购物品一览表

| 名称 | 需求参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 光学金相显微镜 （包括与之配套的显微硬度计） | 1、总放大率:50X~500X(选购100X物镜，最高放大率为1000X) 2、目镜：平场大视场，高眼点10X (FN20)，视度可调节 3、物镜：无限远长工作距离平场物镜5X/0.13，10X/0.30，20X/0.40，50X/0.55，(选购100X/0.80) 4、机械移动载物台：尺寸：240mmx140mm，移动范围:75x50mm玻璃台板(标配)，切片台板(选配) 5、包括与之配套的显微硬度计 | 1台 |
| 数码摄像系统 （与显微镜配套使用） | 1、300 万像素 1/2" CMOS 2、分辨率：2048 x 1536 有效像素 3、像素点尺寸：3.2μm x 3.2μm 4、配套软件功能：图像处理，图像合并，远程实时图像共享。 | 1套 |
| 金相磨抛机 （又称预磨机） | 1、抛光盘直径：φ203mm 2、转速50-1000转/分（变频调速） | 1台 |
| 箱式高温炉 （又称马弗炉） | 1、工作区尺寸: D300(mm)×W200(mm)×H200(mm) 2、温度范围：RT～1200℃；最高额定工作温度1000℃ 3、控温精度：±1.0℃ | 1台 |
| 直流无刷电机 | 200w，带刹车，DC24V，6.504kg.cm，额定电流16.6A,2998rpm,单位电流转矩值0.39kgcm/A | 4台 |
| 减速机 | 平行轴减速比1：30，与9B200P-DM电机相配合 | 4台 |
| 直流无刷电机驱动器 | DC24,18A以上，300-3000rpm | 4台 |
| mecanum万向轮 | 直径152mm，两个左轮两个右轮，承重600kg/SET,一体成型轮毂。铝合金阀体，滚子轴承：球轴承，净重2.6kg。 | 4台 |

详细参数见附件：机电系实验设备项目参数表

六、付款

验收合格后5个工作日内由采购人办理付款手续。付款时间最终以财政支付的时间为准。

七、报价文件的组成

供应商提交的报价文件应包括以下内容：

- 报价表，格式如下（注：供应商可自行制定明细表）：

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 金额 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

2、供应商合法资格、资质证明文件：

企业营业执照副本复印件； 税务登记证副本复印件；原件备查。

说明：以上报价表要用打印机打印，使用手写体、加行涂抹或改写无效；资格、资质证明文件复印件和报价文件均需加盖公章。资格、资质证明文件和报价文件分开。报价文件应密封并在密封处加盖公章，密封袋上应注明供应商名称、联系电话、本采购项目名称。

八、报名和报价文件的提交办法

（一）报名

2017年 4 月 27  日下午3:00-4:00，投标人需持公司营业执照和法人代表身份证原件（或复印件加盖公章） 到汕头职业技术学院 金园校区教学楼四楼  办公404室 报名 ，报名时商家需缴交投标保证金1600元，由学院财务处开具收据。开标结束后，保证金予以退回。如出现商家报名后无故不参与开标及其他违反招投标法规的现象，该商家缴交的保证金不予退还。

（二）报价

1、提交时间： 2017  年 4月 28 日  下午3: 15 。

2、截止时间：2017  年 4月 28  日  下午3:30  。

3、提交地点：金园校区教学楼四楼  办公404室     （地址： 金园路23号  ）。

4、在规定的报价截止时间以后提交的响应书，将被拒收。

5、参加投标过程的人员若非供应商法人代表本人，需提交法人代表委托书原件及被委托人身份证复印件（加盖公章）；

九、成交人的确定

1、报价书的开启和唱读于2017 年 4月 28 日 下午3:30  在金园校区教学楼四楼  办公404室       （地址： 金园路23号  ）进行。

2、经审核后，合格资质供应商有三家以上，正常开标，供应商不足三家的，废标或报学院领导批准后采购继续。

3、报价书的开启和唱读由采购小组、监督代表和所有参加报价的供应商代表参加。开启报价文件时，由采购人和供应商代表共同检查报价文件的密封情况，经确认无误后，由上述三方人员签名并由工作人员当众拆封。报价文件拆封后进行公开唱读，唱读主要内容包括供应商名称、报价价格、书面修改等。未唱读的报价、价格折扣等实质内容，评审时不予承认。

4、确定成交人：本次采购由采购工作小组评审，在符合采购需求的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。如最低报价出现相同的，则由相同报价的供应商当场重新报价确认。

十、采购小组联系方式

联系人： 郑老师

电话：  88635660或13592823484        传真：  88635660

汕头职业技术学院

2017年4月 21 日