汕头职业技术学院2023年拟建设实验实训室项目

相关软件询价表

报价公司（盖章）：

| 序号 | 软件名称 | 主要参数 | 数量 | 报价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动力电池PACK装调与检测技术平台智能教学系统V1.0 | 一、产品概述 本智能教学系统为一款针对动力电池PACK装调与检测技术平台定制开发的软件，可以实现将单体电池实时状态进行图形化显示，同时对单体电池进行三个门限值设置，并且通过软件操作界面对上位机进行控制，此款软件必须配套“动力电池PACK装调与检测技术平台”使用。 二、产品功能 1、智能教学系统可对组装后电池组进行标定与动态检测，并可通过人机交互界面对动力电池PACK实训台进行图形化控制，方便学生对电池组的数据分析与标定。 2、智能教学系统安装在MiniPC 上，信息通过43寸高清多媒体动态显示。 3、系统可实时检测CAN设备、M1203等通讯设备的连接状态，并能对检测结果进行判定，异常时会上报相应的错误提示。并且可以对插拔的M1203串口进行自动检测与通讯恢复。 4、系统具有理论、实训、调试等三大主要功能。 （1）理论 ①理论模式内置丰富的视频资源与文本资源，视频资源分为本地资源和在线资源，本地资源为软件自带资源，在线资源需要连接本公司服务器才可以预览和下载的资源，同时可以进行资源的添加；视频播放时可暂停，可全屏，可调整音量，屏幕右侧显示课程资源名称,视频资源具有循环播放功能。 ②软件具有资源添加功能，支持视频、文本、图片、flash等格式。 ③本地资源内置依据本产品定制开发视屏资源，包含电池单体筛选、电池模组成组、电池PACK内线束和传感器安装、配电箱内线束和附件安装及电池管理系统参数检查与充放电测试。 ④本地资源包含电池虚拟结构原理展示台，此资源为Unity 3D制作，资源内包含铅酸电池、磷酸铁锂电池、三元锂电池以及镍氢电池四种类型电池，可通过操作进行各电池结构爆炸分解和合并，同时每个分解部分对应显示其名称；除此以外，每种类型电池还配有原理动画演示功能，将单体电池充放电原理通过彩色动画形式表现出来，使学员一目了然； ⑤本地资源还包含Flash形式交流充电及预充上电、视频形式的电池包拆解动画、PPT形式的动力电池单体认知及电池成组技术和电池管理系统(BMS)作用原理认知； （2）实训 实训模式界面图形化动态显示动力电池组总电压、电池均温、单体电池电压、单体电池最高电压、单体电池最低电压、单体电池温度、单体电池最高温度、单体电池最低温度、电流、SOC等数据信息。电池单体信息分为四个模组，可在四个模组之间切换显示；同时软件与下位机实时通讯和监控，将下位机的异常故障上报故障问题以及数据流信息，可以通过提示的故障以及查看数据流信息进行判断故障原因和位置，从而排除故障，正常运行； 查看数据流界面可查看的数据包含 ①属性：系统的总电压、总电流、SOC、系统运行状态、充电枪链接状态、充电状态、充电枪充电模式和状态、绝缘正阻值、绝缘负阻值、CC电阻值、CC2电阻值、电池温差、CP占空比、总正继电器状态、总负继电器状态、预充继电器状态、慢充继电器状态、放电继电器状态、高压互锁状态、与整车通讯状态、快充继电器状态、充电机通讯状态、交流充电枪座温度、电池容量 ②保护以下参数三级阀值：总压过高、总压过低、单体过高、单体过低、放电过温、放电低温、充电高温、充电低温、压差过大、温差过大、放电电流、充电电流、SOC过低、绝缘过低，同时显示保护参数是否正常； ③电池调试在电池调试模块中可对电池电压、电池温度进行数值调试。可对24节电池中单个电池电压进行数值设置，也可同时对多个电池电压进行数值设置，设置的范围为0-5V。当设置的电压超出正常值时，可用仪器在设备上进行检测，检查出问题后可在系统进行恢复。可对8个电池温度采集点进行单个温度设置，也可同时对多个电池温度采集点进行数值设置。当设置的温度超出正常工作值时，可用仪器在设备上进行检测，检查出问题时可在系统进行恢复正常。 除此以外，实训界面配置充电和放电两个图形化按钮，点击放电按钮，页面可显示放电电流，剩余放电时间等信息。点击充电按钮，连接充电枪，正常情况下，页面显示充电枪连接状态，CC、CP，充电电流，充电剩余时间等信息。 （3）调试 ①点击调试按钮可进入调试界面，调试数据信息呈列表形式显示，包含：总压过高、单体过高、放电高温、充电高温、压差过大、放电过流、soc过低、总压过低、单体过低、放电低温、充电低温、温差过大、充电过流、绝缘过低等数据，每条数据分三个告警等级，可进行编辑修改；同时显示当前SOC、电池容量及最大电流。 ②软件具有接触器检测功能，并可将采集的数据通过canbus实时反馈至教学系统。可实时检测总正继电器、总负继电器、预充继电器、放电继电器、慢充继电器、快充继电器等。 ③接触器工作时，软件界面对应按钮可呈突出显示，学员也可通过鼠标控制接触器的断开与吸合，从而验证设备的工作状态。 ④充电模式具有自动充电模式和手动充电模式功能，模式可任意切换。 ⑤软件具有展示数据流功能，点击展示数据流按钮，可动态显示动力电池管理系统相关数据流，包含：系统电压、系统总电流、系统SOC、系统运行状态、充电枪连接状态、充电状态、充电枪充电模式和状态、绝缘正阻值、绝缘负阻值、CC电阻值、CC2电阻值、电池温差、CP占空比、高压互锁状态、与整车通讯状态、充电机通讯状态、交流充电枪座温度等信息。 ⑥软件具有恢复默认设置功能，可对标定后的数据进行一键恢复。 | 1套 |  |
| 2 | 交直流充电智能实训台智能教学系统V1.0 | 一、产品概述 1、智能教学系统内置文本资源与视频资源，图像化动态显示充电信息，实现交直流充电可视化教学。 2、智能教学系统安装在MiniPC上，信息通过43寸高清多媒体端动态显示，智能教学系统通过通信协议与硬件部分实现信息交互。 3、智能教学系统包括理论、实训及考试三大模式。 （1）理论模式内置丰富的视频资源与文本资源；理论模式可播放与查看各类资源；视频播放时可暂停，可全屏，屏幕右侧显示课程资源名称，视频类型包括flash动画，mp4等多种格式。文本资源可查看word，PDF等多种格式文本资源。教师通过资源上传功能可分别自主上传视频资源与文本资源等。 1）理论模式内置充电桩使用、充电控制系统检测、交流充电的资源。 （2）实训模式包括交流充电机直流充电。内容包括车辆的交流/直流充电电路、交流/直流充电桩电路、交流/直流充电数据流、交流/直流充电过程步骤等内容。 其中交流/直流充电数据流图形化动态显示充电时间、充电电压、充电电流、充电电量等数据信息。 （3）考试模式：考试模式分为教师端与学生端，教师端和学生端分别选择默认账号和密码登陆。 1）教师端主页具有考试设置、答题查看、背景资料、退出等功能按钮。 ①进入考试设置，系统默认考试名称、考试日期，本次考试时间等。系统按照故障名称、故障点/故障码、故障分类等进行故障考题设置。点击考题设置勾选框，进行故障考题设置，系统自动添加故障数量，同时提供全部选择、全部清除等快捷功能，点击系统重置故障，系统自动刷新故障考题，并对故障考题顺序进行重新排列。 故障考题勾选完成后，点击考题故障发布，完成故障设置。 故障设置完成后，系统支持多轮学生重复考试，不需要教师重复设置考题。 ②学生点击答题后，教师可进入教师端，进行当前故障考题信息查看。 ③学生答题完成提交后，点击答题查看功能，系统显示学员答对题数、答错题数，点击查看详情，系统页面显示答题具体信息，分别为：答题用时，精确到秒，显示正确答案，以及学生答题的答案，以及是否正确，正确显示对号，错误显示叉号。 ④考试故障设置包括交流充电枪过温、直流电表通信不良交流、CP通信不良、直流充电枪过温、交流充电机输出电压欠压、直流接触器控制通信不良、直流应急控制通信不良、直流A+不良、交流接触器控制通信不良、交流应急控制通信不良、交流充电机输出电压过压、交流充电机输入电压过压、交流电表通信不良、直流CC1通信不良、交流充电机输入电压欠压等多种故障。 2）学生端主页具有：答题、背景资料、退出等功能按钮。 ①学生点击答题按钮，进入故障排除环节，答题页面显示当前题目序号，以及考题总数量。 ②学生可根据当前故障现象进行分析检测，判断出当前故障点，在系统答题页面上完成考题答案选择，点击下一题，系统进入下一题。答题过程如上。 ④答题完成后系统弹出“答题完毕，点击确定后退出考试”提示框，点击确定，系统返回考试模式主界面。 | 1套 |  |
| 3 | 水环境监测与治理职业技能软件V1.0（中级） | 模块一：水样采集与保存 一、工艺简介： 水样监测是指对环境水体(江、河、湖、库和地下水等)和水污染源(生活污水、医院污水和工业污水等)进行物理性质的监测、金属化合物的监测、非金属无机物的监测、有机化合物的监测、生物监测和水文、气象参数的测定，以及底质监测。 本软件模拟了水质采样以及分析过程，首先确定采样断面及采样点，然后根据选取原则确定采样过程中所用到的采样器及采样容器；准备工作完成后进行采样操作；最后确定不同指标的测试方法。 二、软件仿真培训系统规格： 2.1、规格：多用户安装版。 2.2、内容：包括模型运行客户端、工艺操作考核评价系统。 2.2.1、模型运行客户端 （1）跟教师站管理端采用TCP/IP方式连接通讯。 （2）学员机可单独启动，也可以教师机远程启动学员机。 （3）采用供方最新软件技术，可联网也可单机培训； 2.2.2、工艺操作考核评价系统。 （1）操作步骤考核。 （2）计算公式运用考核。 （3）每一个评分指标都可以设置严格起评、终止评定条件。 （4）具有评分系统。 三、用途 针对环境及其相关专业学生，通过该软件来进行采集水样过程的学习和练习。 四、工艺和培训要点 4.1工艺流程 4.1.1方案设计 （1）监测断面设置 根据监测断面的设置原则，选择断面类型。 （2）采样垂线设置 根据河流宽度，设置采样垂线条数。 （3）采样点设置 根据河流宽度，设置合适的采样点个数。 （4）采样频率设置 填入不同对象适合的采样频率。 （5）采样器选择 选择不同情况下适用的采样器种类。 （6）采样容器选择 选择不同测试项目适用的采样容器材质。 4.1.2采样操作 模拟进行水样采集过程，采集不同测试项所需的水样。 4.1.3水样分析 选取不同测试项目应该使用的测试方法。 五、软件仿真培训系统功能 5.1虚拟现实HMI：搭建一个高度逼真的水样采集虚拟场景，在该场景中主要完成现场操作及其它辅助操作及浏览学习功能 5.2评分系统：对虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出、打印成绩。 5.3教师站：设置软件的培训模式、授权管理、组织考试、统计成绩等。 5.4知识点系统：通过组态，将水质采样相关的一些知识点形象友好的表现出来。 模块二：总大肠杆菌测定实验仿真软件 （一）软件仿真培训系统规格： 1.软件规格：多用户安装版。 2.系列软件包括的内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 3.学员站可供学员进行仿真操作练习，学员可以通过操作模式学习实验的过程，在考核模式下学员可单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核。 4.配备使用说明书、备件及其它相关资料。 5.安装及培训：负责安装及调试并现场培训该软件的使用及维护方法。 （二）软件仿真培训系统功能： 1.启动及初始化限制： （1）学员机可单独启动。 （2）教师机远程启动学员机。 2.系统功能 2.1智能评分系统 对整个培训过程进行智能评分；操作结束可以看到操作总分。其中学生在实验操作阶段过程中，既可对操作规范进行评分，也对实验结果进行评分，并可对一些不规范操作实现扣分，还对一些重要的实验数据及实验仪器、材料、取水点等设置考核点，考察学生对实验的理解及掌握程度。 2.2国标速查功能 2.3实验室布局查看功能 2.4背包功能 2.5实验进度保存/清除功能 3.培训系统配件清单 模型运行客户端（1套）、教师站（1套）、智能评分系统（1套）、硬件加密锁（1套）、安装光盘（1套）、仿真操作手册（1套）。 4.重要配件功能 4.1 教师站 教师站是基于局域网的网络通信与控制软件，可以方便的对学员机的项目进行统一启动和控制，实时显示得分，获取成绩，对成绩进行统计等；主要的功能有仿真项目考试、快速启动、理论题考试，文件下发，师生交流等。 4.2 智能评分系统 （三）技术特点： 1.3D场景 实验场景为高度仿真的3D微生物实验室。学生能够实现实验室场景中漫游参观，并可从任意视角、任意距离观察体验，给学生一种身临其境的的感觉。 2.3D高仿真实验设备 软件中所有实验设备模型，根据现实设备等比例三维建模模拟，包括超净工作台、灭菌锅、恒温培养箱等，可提高学生对设备的三维认知能力。 4.在实验用粒子效果表现实验过程中的反应现象和结果。使学生对实验现象和结果更加深刻。 5.以3D形式模拟实验流程所有关键点动态特性，能够体现实验操作过程，满足实验操作训练要求，能够安全、长周期运行。 6.三维平移 可以360度旋转，实现从不同角度观看同一实验设备或试剂，可以实时放大和缩小。 （四）实验内容 1.采样前仪器灭菌准备 2.采集地表水样 3.配置培养基4.灭菌 5.样品处理 6.按15管法接种样品 7.粪大肠菌群的阳性菌悬液接种 8.粪大肠菌群的阴性菌悬液接种 9.初发酵试验，观察结果 10.复发酵试验，观察结果，计算粪大肠菌群浓度 （五）售后服务 5.1 上门安装、调试。 5.2 现场培训。 5.3 24小时在线疑问解答 。 模块三: pH计的使用 （一）软件仿真培训系统规格： 1.软件规格：多用户协同安装版。 2.系列软件包括的内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 3.学员站可供学员进行仿真操作练习，在演示模式下学员可以学习浏览实验的过程，在操作模式下学员可单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核。 4.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 5.配备使用说明书、备件及其它相关资料。 6.安装及培训：负责安装及调试并现场培训该软件的使用及维护方法。 （二）软件仿真培训系统功能： 实现化学实验的相关操作： 1.启动及初始化限制： （1）学员机可单独启动。 （2）教师机远程启动学员机。 2.辅助评分： 软件能够对学生的错误操作进行分数的扣减，相应操作步骤的权重可以根据需要进行重新设定。 3.实验操作: 在操作模式下，学生可以在高度仿真实验室场景中进行场景漫游，并且可以根据实验内容进行相应的实验操作。 4.实验细节展示： 具体的实验细节将通过动画演示，相应动画将会随着实验操作的进行在对应的实验操作环节后自动触发。 5. 知识点讲解，包含实验目的、实验原理、实验步骤、实验操作过程中的注意事项。 6. 系统能够模拟试验操作中的每个步骤，并加以文字或语言说明和解释。 （三）技术特点： 1. 3D标准化实验室： 实验场景为高度仿真的3D标准实验室场景，能够实现时时的在实验室场景中漫游参观。 学生从任意视角、任意距离观察实验台，给学生一种身临其境的的感觉。 2. 3D高仿真实验设备： 软件中所有实验设备和仪器，根据现实环境监测仪器模型等比例三维建模模拟。提高学生对仪器的三维认知能力。 3. 实验操作与动画展示相结合，教学实用性增强。 4. 演示模式与操作模式相结合，增强了软件的实用性。 5. 在实验效果表现实验仪器中的反应现象和结果。使学生对实验现象和结果更加深刻。 模块四：水中氨氮的测定 （一）软件仿真培训系统规格： 1.软件规格：多用户协同安装版。 2.系列软件包括的内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 3.学员站可供学员进行仿真操作练习，在演示模式下学员可以学习浏览实验的过程，在操作模式下学员可单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核。 4.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 5.配备使用说明书、备件及其它相关资料。 6.安装及培训：负责安装及调试并现场培训该软件的使用及维护方法。 （二）软件仿真培训系统功能： 实现化学实验的相关操作： 1.启动及初始化限制： （1）学员机可单独启动。 （2）教师机远程启动学员机。 2.知识点查看，包含实验目的、实验原理、实验步骤、实验操作过程中的注意事项。 3.实验操作: 在训练模式下可根据步骤提示进行实验操作，并获得相应的分数；在考核模式下无操作步骤提示，考核后可查看分数。 4.实验原理：以游离态的氨或铵离子等形式存在的氨氮与纳氏试剂反应生成淡红棕色络合物,该络合物的吸光度与氨氮含量成正比，于波长420 nm处测量吸光度。 5.实验步骤： （1）样品预处理：絮凝沉淀 （2）校准曲线， 在8个50m1比色管中，分别加入0.00、0.50、1.00、2.00、4.00、6.00、8.00和10.00ml氨氮标准工作溶液，其所对应的氨氮含量分别为0.0、5.0、10.0、20.0、40.0、60.0、80.0和100ug，加水至标线。加入1.0ml酒石酸钾钠溶液，摇匀，再加入纳氏试剂1.5ml或1.oml，摇匀。放置10min后，在波长420nm下，用20mm比色皿，以水作参比，测量吸光度。 （3）样品显色及测定 清洁水样:直接取50ml，按与校准曲线相同的步骤测量吸光度。 有悬浮物或色度干扰的水样:取经预处理的水样50m1(若水样中氨氮质量浓度超过2mg/L，可适当少取水样体积)，按与校准曲线相同的步骤测量吸光度。 注:经蒸馏或在酸性条件下煮沸方法预处理的水样，须加一定量氢氧化钠溶液，调节水样至中性，用水稀释至50ml标线，再按与校准曲线相同的步骤测吸光度。 空白试验，用水代替水样，按与样品相同的步骤进行前处理和测定。 （4）实验数据处理及实验报告 6.实验细节展示： 具体的实验细节将通过动画演示，相应动画将会随着实验操作的进行在对应的实验操作环节后自动触发。 （三）技术特点： 1. 3D标准化实验室： 实验场景为高度仿真的3D标准实验室场景，能够实现时时的在实验室场景中漫游参观。 学生从任意视角、任意距离观察实验台，给学生一种身临其境的的感觉。 2. 3D高仿真实验设备： 软件中所有实验设备和仪器，根据现实环境监测仪器模型等比例三维建模模拟。提高学生对仪器的三维认知能力。 3. 实验操作与动画展示相结合，教学实用性增强。 4. 在实验效果表现实验仪器中的反应现象和结果。使学生对实验现象和结果更加深刻。 5. 以3D形式模拟实验流程所有关键点动态特性，能够体现实验操作过程，满足实验操作训练要求，能够安全、长周期运行。 模块五：细菌总数测定实验 （一）软件仿真培训系统规格： 1.软件规格：多用户协同安装版。 2.系列软件包括的内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 3.学员站可供学员进行仿真操作练习，学员可以通过操作模式学习实验的过程，在考核模式下学员可单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核。 4.配备使用说明书、备件及其它相关资料。 5.安装及培训：负责安装及调试并现场培训该软件的使用及维护方法。 （二）软件仿真培训系统功能： 1.启动及初始化限制： （1）学员机可单独启动。 （2）教师机远程启动学员机。 2.系统功能 2.1智能评分系统 对整个培训过程进行智能评分；操作结束可以看到操作总分。其中学生在实验操作阶段过程中，既可对操作规范进行评分，也对实验结果进行评分，并可对一些不规范操作实现扣分，还对一些重要的实验数据及实验仪器、材料、取水点等设置考核点，考察学生对实验的理解及掌握程度。 2.2国标速查功能 国标速查快捷键，点击可随时查看水质细菌总数的测定平皿计数法的国标文件。 2.3实验室布局查看功能 实验室布局查看快捷键，点击可随时查看整个实验室布局情况；点击某一实验室，会出现相应人物行走路线。 2.4背包功能 从背包栏中选择采集水样前需要进行灭菌的仪器或试剂，放入到灭菌锅中进行灭菌；演示从背包栏中选择采集水样需要的工具或试剂，放入到采集地点进行采样。 2.5实验进度保存/清除功能 实验进度保存/取消功能：点击“返回”按钮后弹出提示框，点击选择保存进度，可以保存当前实验操作进度，再次返回到实验场景后将基于上次的操作继续进行；点击取消，则清除当前的实验记录，再次返回到实验场景后将重新开始实验操作。 3.培训系统配件清单 模型运行客户端（1套）、教师站（1套）。 4.重要配件功能 4.1 教师站 教师站是基于局域网的网络通信与控制软件，可以方便的对学员机的项目进行统一启动和控制，实时显示得分，获取成绩，对成绩进行统计等；主要的功能有仿真项目考试、快速启动、理论题考试，文件下发，师生交流等。 4.2 智能评分系统 操作步骤考核，软件能够对学生的操作进行评价并给出得分，满分为100分。评分界面可通过点击软件界面中按钮弹出，可导出每一步的得分明细的excel表。 （三）技术特点： 1.3D场景 实验场景为高度仿真的3D微生物实验室。学生能够实现实验室场景中漫游参观，并可从任意视角、任意距离观察体验，给学生一种身临其境的的感觉。 2.3D高仿真实验设备 软件中所有实验设备模型，根据现实设备等比例三维建模模拟，包括超净工作台、灭菌锅、恒温培养箱等，可提高学生对设备的三维认知能力。 4.在实验用粒子效果表现实验过程中的反应现象和结果。使学生对实验现象和结果更加深刻。 5.以3D形式模拟实验流程所有关键点动态特性，能够体现实验操作过程，满足实验操作训练要求，能够安全、长周期运行。 6.三维平移 可以360度旋转，实现从不同角度观看同一实验设备或试剂，可以实时放大和缩小。 （四）实验内容 1.采样前仪器灭菌准备 2.采集地表水样 3.配置培养基 4.灭菌 5.样品处理 6.稀释水样 7.对照处理 8.适宜温度培养 9.观察结果 （五）售后服务 5.1 上门安装、调试。 5.2 现场培训。 5.3 24小时在线疑问解答 。 模块六：实验室风险识别与应急处置 化学实验室风险识别与应急处理虚拟仿真软件应用计算机技术及虚拟仿真实现 3D 实验室实验安全防护演练的过程。虚拟实验安全演练画面运行流畅，虚拟场景逼真，符合国家关于信息化系统建设的标准规范。软件为网页版，采用有限状态机架构开发，高效、稳定、可扩展、易维护。 化学实验室风险识别与应急处理虚拟仿真软件依据计算机虚拟仿真技术进行开发，运用数字化真实再现化学实验楼内部化学实验室布局和安全操作规范，并对操作数据进行分析，得到仿真结果；该软件以真实化学教学实验室作为参照，仿真操作过程与真实环境极其相似，仿真结果与真实系统结果非常接近，能够满足日常培训、常规考核以及技能大赛等各种需求。本软件除了模拟操作规范，还配有采用 Flash 动画等展示的理论知识，使操作者全面深入地了解实验室装备与应急应变设施操作原理。 本软件采用虚拟现实技术，依据化学实验室实际布局搭建模型，按实际实验过程完成交互，完整再现了实验室安全注意事项以及异常行为可能带来的事故。实验操作配有操作指导、实时评分、问题反馈、错误指正等。该平台为学生提供一个自主发挥的平台，也为实验“互动式”预习、“翻转课堂”等新型教育方式转化到基础化学实验中来提供了一条实验新思路、新方法及新手段，唤醒学生的安全意识，培养学生良好的实验室安全行为习惯，必将对促进化学实验安全教育教学的发展起到积极的促进作用。 一、软件内容： 化学实验风险评估及应急应变实训软件主要包括实验室整体认知、实验室隐患排查、实验室基本操作以及实验室应急应变四大方向。通过本实验的教学和操作练习，使学生了解、感知和深刻掌握一般化学实验室必要的安全知识和处理常见的化学实验相关安全事故的技能，训练学生分析问题和解决问题的能力，重点培养学生对化学实验的主动安全意识和应急处理技能。 （一）实验室基本认知模块 学员可通过此模块进行走廊内设施设备认知、更衣室设施设备认知、化学教学实验室设施认知、药品室设施设备认知、表征室设施设备认知的学习，提前熟悉实验室环境，为开展试验做好充分的准备。 ① 走廊内设施设备认知；软件采用三维虚拟仿真形式，使用者采用第一视角在实验楼走廊中漫游，根据提示找到走廊的安全设施设备进行学习，软件首先是UI“欢迎来到教学实验楼，进入实验室，首先进行基本设施的认知培训，请您按照指引进行学习，知识点处有光圈指示，学习完毕，光圈消失。待所有光圈均消失后，请点击页面右侧选择题图标作答相关题目。” 点击确定后，人物出现在走廊一端。依次认识灭火器，消防栓，紧急喷淋洗眼器，医药箱，AED，消防疏散示意图等内容。 ② 更衣准备区设施的认知；软件采用三维虚拟仿真形式，使用者采用第一视角在实验室中漫游，根据提示找到更衣室并学习个人防护用品的选择和穿戴，软件首先是UI“进入实验室，必需要做好个人防护，请学习个人防护知识后进入更衣准备间，点击了解相应防护用品的适配性选择原理，知识点处有光圈指示，学习完毕，光圈消失。待所有光圈均消失后，请点击页面右侧选择题图标作答相关题目。”人物出生在走廊内，更衣室门口，学习信息牌传递的内容，口罩的分类及适配性选择，手套的分类及配适性选择，个人防护须知等知识点。 ③ 主场景内设施设备认知；软件采用三维虚拟仿真形式，使用者采用第一视角在实验室中漫游，根据提示找到化学实验室常用设施设备进行学习，软件首先是UI，“现在进行标准实验室认知，请您按照指引进行学习，知识点处有光圈指示，学习完毕，光圈消失。待所有光圈均消失后，请点击页面右侧选择题图标作答相关题目。”人物出生在门口。开始认识灭火毯，利器盒，通风橱，灭火沙，废液回收桶，新风系统，气体灭火系统，配电箱等设施设备，并学习作用原理及使用方法。 ④ 药品室设施设备认知。软件采用三维虚拟仿真形式，使用者采用第一视角在实验室中漫游，根据提示找到相应物品进行学习，软件首先出现UI“现在进行标准药品室认知，请您按照指引进行学习，知识点处有光圈指示，学习完毕，光圈消失。待所有光圈均消失后，请点击页面右侧选择题图标作答相关题目。”人物出现在药品室门口。通过文字形式讲解相关设备的性质，以及使用注意事项，包括静电消除球，msds, 化学品存储，化学品使用，防爆冰箱介绍。 ⑤表征室及相关设施设备认知。软件采用三维虚拟仿真形式，使用者采用第一视角在实验室中漫游，根据提示找到相应物品进行学习，软件首先出现UI“现在进行表征室及中央供气室认知，请您按照指引进行学习，知识点处有光圈指示，学习完毕，光圈消失。待所有光圈均消失后，请点击页面右侧选择题图标作答相关题目。” 引导认知，学习气相设备，吸风罩，钢瓶柜，钢瓶的使用，气瓶更换的流程等相关知识。 （二）实验室风险识别模块 实验室风险识别模块包括实验室风险识别、药品室风险识别、休息室风险识别、气瓶室风险识别四个模块，使学员身临其境识别实验室内风险并且排除隐患。 ① 化学教学实验室风险识别。软件采用三维虚拟仿真形式，使用者采用第一视角在实验室中漫游，寻找实验室中存在的风险点，软件通过风险点识别与展示，让学生了解到常见的风险点以及可能带来的事故，起到以此为鉴的作用。风险点包括但不限于缺少安全标识，三废处置不合理，消防器材移位，易燃包装垃圾胡乱丢弃，电线设计不合理乱接插排，通风橱开度不合理排风不畅等。 ②药品室风险识别。软件采用三维虚拟仿真形式，使用者采用第一视角在实验室中漫游，寻找药品室中存在的风险点，软件通过风险点识别与展示，让学生了解到药品存储与分类过程中常见的风险点以及可能带来的事故，起到以此为鉴的作用。主要涉及：强酸与强碱放在一起，氧化剂与还原剂放在一起，固体与液体混放，同一试剂柜中，液体放在上层，固体放在下层，化学试剂标签脱落，化学试剂标签模糊，实验室放置大桶药品（超过5公斤），实验室大量存放化学试剂，试剂瓶开口放置，易泄露、挥发的试剂未存放在具有通风、吸附功能的试剂柜中，剧毒品保存不当，具有高挥发性、低闪点的剧毒品未存放在具有防爆功能的冰箱内，存放剧毒品的试剂柜未执行双人双锁看护，而是钥匙直接挂在柜门上，涉及剧毒、易燃易爆气体的场所无通风设施，用饮料瓶存放试剂、样品，试剂出入库未登记药品台账做不到账实相符，药品室地面有泄露的未处理液体，试剂堆放高度超过安全限制，盛放高锰酸钾的试剂瓶采用橡胶塞等。 ③气瓶室风险识别。软件采用三维虚拟仿真形式，使用者采用第一视角在气瓶室中漫游，寻找气瓶室中存在的风险点，软件通过风险点识别与展示，让学生了解到气瓶存储与使用过程中常见的风险点以及可能带来的事故，起到以此为鉴的作用。主要涉及：缺少钢瓶减震橡胶圈，缺少安全帽，实验室内部氢气瓶、氧气瓶混放，，有气瓶的实验室通风不好，氧气瓶上挂有沾油抹布，气瓶保存地有地沟，气瓶没有竖立存放，照明、通风的开关设在室内，没有配置消防器材，气瓶库房内的气瓶没有标识牌，气瓶室内堆放杂物，有的气瓶没有固定或者固定位置不正确。 ④ 休息室风险识别。软件采用三维虚拟仿真形式，使用者采用第一视角在休息室中漫游，寻找休息室中存在的风险点，软件通过风险点识别与展示，让学生了解到实验室以及休息区哪些行为可能带来事故风险，起到以此为鉴的作用。主要涉及：实验区未与学习区明确分开，将药品带入了休息室，在休息室内进食、喝饮料，在实验室内摆放行军床并在此睡觉，在化学实验室内使用电暖器，长头发没有扎起，穿露脚背的高跟鞋，半面罩直接带进休息室且裸露存放。 （三）实验室操作模块 实验室操作模块包括化学品识别与分类储存及实验室三废识别与处置两个模块。 实验室操作模块考察学生对化学品试剂分类存放以及对化学实验室废弃物处理处置方面的能力，包括废液、废气和废固的分类、收集、贮存、处理、日常管理规范。通过第一视角在实验室操做的方式，帮助学生掌握化学品试剂识别、分类、存放方法；化学品安全标签识别方法；不可共存的化学危险品；常用化学危险品贮存禁忌物；管制药品的安全使用。学习实验室废弃化学品，包括废液、废气和废固的分类、收集、贮存、处理、日常管理规范。 （四）应急应变模块 本模块本模块主要模拟火灾事故和化学品洒出等紧急情况发生，学生按正确步骤提示处理实验室内发生的紧急情况。实验室应急应变方向软件主要培训学生对常见的事故应急处理的基本技能。主要包括实验室火灾事故应急处置以及化学品洒出应急处理，培养学生识别危险，报告危险，处置危险的能力依据可能发生的危险化学品事故类别、危害程度级别，划定危险区，对事故现场周边区域进行隔离和疏导，以增强学生对启动和响应学校实验室专项应急预案的能力，向学生传递实验室应急应变中风险识别，快速获取实验室危险源信息以及处置事故中保持信息沟通的重要性。 软件仿真培训系统规格： 1.规格：Web版本。 2软件模式：软件题目有常规操作和辨析题。 3.软件可供学员进行仿真操作练习，练习模式下学员可提前熟悉实验室环境了解可能遇见的安全事故，也可以单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核。成绩可上传管理端，不同模块的成绩可以自定义权重。 4.软件可用于教学及考核使用，即可辅助课堂教学，也可用于测验，方便易用，打破时空限制，有网即可学习。 5.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩，而且后台可记录每位用户的练习及作答情况，便于老师统计知识掌握情况后因材施教。 6.配备使用说明书、备件、其它相关资料。 7.安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 三、技术特点： 1.实验场景按照国家标准实验室建设要求进行仿真，能够实现三维场景中的漫游参观，使用者可以及时、没有限制地360°旋转观察三维空间内的事物，界面友好，互动操作，形式活泼。 2．全面系统地囊括了实验室安全的注意事项和相关问题的处置方案。 3.实验操作与动画展示相结合，教学实用性增强。在动画中加入了背景音乐和语音提示，引入学生熟知的经典素材，寓教于乐提高了实验趣味性和可操作性。 4.实验室安全操作知识点与处置方式由领域专家负责把关，操作流程贴近实际，过程规范，特别适合实验室安全培训使用。 5.人物控制：W（前）S（后）A（左）D（右）、鼠标右键（视角旋转）。 6.奔跑：按下Ctrl键，可以切换至奔跑模式；再按下Ctrl键，可切换至走路模式。 7.飞行模式：按下Q键，可以切换至飞行模式，该模式下通过W、S、A、D键调整飞行方向，鼠标右键调整飞行视角。 8. 镜头调整：鼠标滚轮调整视角远近。 9.小地图：点击可放大，地图中显示用户人物位置及朝向，并标有主要地点的名称和位置。同时，用户通过搜索功能搜索到的具体地点也可在地图上显示，可以快速定位，一键直达。 10.支持线性渲染，确保输入、输出与计算都位于正确的颜色空间。最终图像的亮度会根据场景中的光照数量线性变化，场景与资源的光照效果会更加自然。 11支持景点骨骼动画：为了让虚拟的教学环境更加逼真，更生动，在场景中可以表现骨骼动画（人物动画、汽车、以及灭火器的操作）。 12支持各种特效：包括hdr、泛光、运动模糊、景深，非聂耳水面，模拟霓虹灯，雾效、太阳炫光、太阳光晕、体积光、实时环境反射、花草树木随风摆动、汽车运行、雨雪模拟、灭火器工作等。 13支持强大的粒子系统。在虚拟场景中，用粒子系统来表现泄露出的试剂、挥发的烟雾、火灾火焰、水、干粉灭火器喷洒等动态效果。替代以往的动画贴图表现方式。人物控制：W（前）S（后）A（左）D（右）、鼠标右键（视角旋转），鼠标滚轮调整视角远。 模块七：COD测定实验 COD测定实验 一、软件仿真培训系统规格： 1.软件规格：多用户协同安装版。 2.系列软件包括的内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 3.学员站可供学员进行仿真操作练习，在演示模式下学员可以学习浏览实验的过程，在操作模式下学员可单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核。 4.具有智能操作指导及智能评价系统 5.配备使用说明书、备件及其它相关资料。 6.安装及培训：负责安装及调试并现场培训该软件的使用及维护方法。 二、软件仿真培训系统功能： 实现化学实验的相关操作： 1.启动及初始化限制： （1）学员机可单独启动。 （2）教师机远程启动学员机。 2.辅助评分： 软件能够对学生的错误操作进行分数的扣减，相应操作步骤的权重可以根据需要进行重新设定。 3.实验操作: 在操作模式下，学生可以在高度仿真实验室场景中进行场景漫游，并且可以根据实验内容进行相应的实验操作。 4.实验细节展示： 具体的实验细节将通过动画演示，相应动画将会随着实验操作的进行在对应的实验操作环节后自动触发。 5.知识点讲解，包含实验目的、实验原理、实验步骤、实验操作过程中的注意事项。 6. 系统能够模拟试验操作中的每个步骤，并加以文字或语言说明和解释。 三、技术特点： 1. 3D标准化实验室： 实验场景为高度仿真的3D标准实验室场景，能够实现时时的在实验室场景中漫游参观。 学生从任意视角、任意距离观察实验台，给学生一种身临其境的的感觉。 2. 3D高仿真实验设备： 软件中所有实验设备和仪器，根据现实环境监测仪器模型等比例三维建模模拟。提高学生对仪器的三维认知能力。 3. 实验操作与动画展示相结合，教学实用性增强。 4. 演示模式与操作模式相结合，增强了软件的实用性。 5. 在实验效果表现实验仪器中的反应现象和结果。使学生对实验现象和结果更加深刻。 6. 以3D形式模拟实验流程所有关键点动态特性，能够体现实验操作过程，满足实验操作训练要求，能够安全、长周期运行。 四、实验原理： 在水样中加入已知量的重铬酸钾溶液，并在强酸介质下以银盐作催化剂，经沸腾回流后，以试亚铁灵为指示剂,用硫酸亚铁铵滴定水样中未被还原的重铬酸钾由消耗的硫酸亚铁铵的量换算成消耗氧的质量浓度。在酸性重铬酸钾条件下，芳经及吡啶难以被氧化，其氧化率较低。在硫酸银催化作用下，直链脂肪族化合物可有效地被氧化。 在强酸性溶液中，准确加入过量的重铬酸钾标准溶液，加热回流，将水样中还原性物质（主要是有机物）氧化，过量的重铬酸钾以试亚铁灵作指示剂，用硫酸亚铁铵标准溶液回滴，根据所消耗的重铬酸钾标准溶液量计算化学需氧量。 五、实验内容： 1.取20.00 mL混合均匀的水样（或适量水样稀释至20．00mL）置于250mL磨口的回流锥形瓶中,准确加入10.00mL重铬酸钾标准溶液及数颗小玻璃珠或沸石，连接磨口回流冷凝管，从冷凝管上口慢慢地加入30mL硫酸一硫酸银溶液，轻轻摇动锥形瓶,使溶液摇匀，加热回流2h（自开始沸腾时计时）。对于化学需氧量高的废水样，可先取上述操作所需体积1/10的废水样和试剂于15×150mm硬质玻璃试管中，摇匀，加热后观察是否成绿色。如溶液显绿色，再适当减少废水取样量，直至溶液不变为止，从而确定废水样分析时应取用的体积。稀释时，所取废水样量不得少于5ml。，如果化学需氧量很高，则废水样应多次稀释。废水中氯离子含量超过30mg/L时，应先把0．4g硫酸汞加入回流锥形瓶中，再加20.00mL废水（或适量废水稀释至20.00mL），摇匀。 2.冷却后，用90ml水冲洗冷凝管壁，取下锥形瓶。溶液总体积不得少于140mL，否则因酸度太大，滴定终点不明显。 3.溶液再度冷却后，加3滴试亚铁灵指示液，用硫酸亚铁铵标准溶液滴定，溶液的颜色由黄色经蓝绿色至红褐色即为终点，记录硫酸亚铁铵标准溶液的用量。 4.测定水样的同时，取20.00mL重蒸馏水，按同样操作空白实验。记录滴定空白时硫酸亚铁铵标准溶液的用量。 为保证学生集中综合模拟实训的角色交互性、岗位的互相协作性、软件使用的延续性，要求本软件与同包必须出自同一个制造厂商开发，同一品牌 模块八：BOD测定实验 BOD测定实验 一、软件仿真培训系统规格： 1.软件规格：多用户协同安装版。 2.系列软件包括的内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 3.学员站可供学员进行仿真操作练习，在演示模式下学员可以学习浏览实验的过程，在操作模式下学员可单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核。 4.具有智能操作指导及智能评价系统 5.配备使用说明书、备件及其它相关资料。 6.安装及培训：负责安装及调试并现场培训该软件的使用及维护方法。 二、软件仿真培训系统功能： 实现化学实验的相关操作： 1.启动及初始化限制： （1）学员机可单独启动。 （2）教师机远程启动学员机。 2.辅助评分： 软件能够对学生的错误操作进行分数的扣减，相应操作步骤的权重可以根据需要进行重新设定。 3.实验操作: 在操作模式下，学生可以在高度仿真实验室场景中进行场景漫游，并且可以根据实验内容进行相应的实验操作。 4.实验细节展示： 具体的实验细节将通过动画演示，相应动画将会随着实验操作的进行在对应的实验操作环节后自动触发。 6.知识点讲解，包含实验目的、实验原理、实验步骤、实验操作过程中的注意事项。 6. 系统能够模拟试验操作中的每个步骤，并加以文字或语言说明和解释。 三、技术特点： 1. 3D标准化实验室： 实验场景为高度仿真的3D标准实验室场景，能够实现时时的在实验室场景中漫游参观。 学生从任意视角、任意距离观察实验台，给学生一种身临其境的的感觉。 2. 3D高仿真实验设备： 软件中所有实验设备和仪器，根据现实环境监测仪器模型等比例三维建模模拟。提高学生对仪器的三维认知能力。 3. 实验操作与动画展示相结合，教学实用性增强。 4. 演示模式与操作模式相结合，增强了软件的实用性。 5. 在实验效果表现实验仪器中的反应现象和结果。使学生对实验现象和结果更加深刻。 6. 以3D形式模拟实验流程所有关键点动态特性，能够体现实验操作过程，满足实验操作训练要求，能够安全、长周期运行。 四、实验原理： 生化需氧量是指在规定的条件下，微生物分解水中的某些可氧化的物质，特别是分解有机物的生物化学过程消耗的溶解氧。通常情况下是指水样充满完全密闭的溶解氧瓶中，在（20±1）℃的暗处培养5d±4 h或（2+5）d±4 h［先在0～4℃的暗处培养2 d，接着在（20±1）℃的暗处培养5 d，即培养（2+5）d］，分别测定培养前后水样中溶解氧的质量浓度，由培养前后溶解氧的质量浓度之差，计算每升样品消耗的溶解氧量，以BOD5形式表示。 五、实验内容： 1.根据BOD的期望值，计算水样的稀释倍数，得出水样稀释倍数是10倍，在1000mL稀释量筒里用虹吸管加入100mL水样与900mL稀释接种水并且振荡充分混匀后静止至气泡消失后分装于两个溶解氧瓶中，盖上密封盖作为待测水样。 2.在两个溶解氧瓶中使用虹吸管加入接种稀释水作为空白水样,按照相同的实验步骤操作空白水样。 3.洗涤后的量筒里加入20mL葡萄糖-谷氨酸标准溶液和980mL稀释接种水，将葡萄糖-谷氨酸标准溶液稀释50倍后分装于两个溶解氧瓶，作为标准水样，按照相同的实验步骤操作标准水样，以检验实验过程中使用的试剂质量。 4.设置培养箱的温度是20±1℃后，将所有的溶解氧瓶放入培养箱内培养，培养15min后拿出测量初始溶解氧含量的溶解氧瓶，并且使用溶解氧仪分别测量溶解氧含量；其他溶解氧瓶在培养箱里培养5d±4 h后拿出放置在桌面，使用溶解氧仪分别测量溶解氧含量，在实验记录表中记录每一个溶解氧瓶的溶解氧含量。通过溶解氧瓶的溶解氧含量计算BOD5的数值。 六、特色功能 1.场景取景于真实的实验室环境，仪器建模参考真实的仪器尺寸等比例建造，形象真实的模拟吸使学生熟悉实验室环境； 2.实验过程通过具体的3D动画的形式播放，学生生动形象地掌握实验过程同时增强了学生的学习兴趣； 3.实验操作自由度高，可以在输入框手动输入数值，增强学生对实验一些关键参数的记忆； 4.通过评分文件判断学生对实验操作过程和关键参数的掌握，使老师掌握学生的学习情况； 5.电脑操作软件可以长周期，无风险地操作，同时减少了实验过程中耗费的时间与实验过程中出现的风险。 为保证学生集中综合模拟实训的角色交互性、岗位的互相协作性、软件使用的延续性，要求本软件与同包必须出自同一个制造厂商开发，同一品牌 模块九：总氮测定实验 总氮测定实验 （一）软件仿真培训系统规格： 1.软件规格：多用户协同安装版。 2.系列软件包括的内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 3.学员站可供学员进行仿真操作练习，在演示模式下学员可以学习浏览实验的过程，在操作模式下学员可单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核。 4.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 5.配备使用说明书、备件及其它相关资料。 6.安装及培训：负责安装及调试并现场培训该软件的使用及维护方法。 （二）软件仿真培训系统功能： 实现化学实验的相关操作： 1.启动及初始化限制： （1）学员机可单独启动。 （2）教师机远程启动学员机。 2.辅助评分： 软件能够对学生的错误操作进行分数的扣减，相应操作步骤的权重可以根据需要进行重新设定。 3.实验操作: 在操作模式下，学生可以在高度仿真实验室场景中进行场景漫游，并且可以根据实验内容进行相应的实验操作。 4.实验细节展示： 具体的实验细节将通过动画演示，相应动画将会随着实验操作的进行在对应的实验操作环节后自动触发。 7.知识点讲解，包含实验目的、实验原理、实验步骤、实验操作过程中的注意事项。 6. 系统能够模拟试验操作中的每个步骤，并加以文字或语言说明和解释。 （三）技术特点： 1. 3D标准化实验室： 实验场景为高度仿真的3D标准实验室场景，能够实现时时的在实验室场景中漫游参观。 学生从任意视角、任意距离观察实验台，给学生一种身临其境的的感觉。 2. 3D高仿真实验设备： 软件中所有实验设备和仪器，根据现实环境监测仪器模型等比例三维建模模拟。提高学生对仪器的三维认知能力。 3. 实验操作与动画展示相结合，教学实用性增强。 4. 演示模式与操作模式相结合，增强了软件的实用性。 5. 在实验效果表现实验仪器中的反应现象和结果。使学生对实验现象和结果更加深刻。 6.以3D形式模拟实验流程所有关键点动态特性，能够体现实验操作过程，满足实验操作训练要求，能够安全、长周期运行。 （四）实验原理： 在总氮的监测分析过程中，采样瓶的选择、洗涤，水样消解方法的选择，显色时间和温度的控制，比色皿的清洗等都直接影响到总氮的测定结果。控制从样品采集、保存，样品的预处理到显色、测定，尽可能的使用玻璃器皿，并且冲洗干净，防止吸附影响测定结果。 总氮测定方法用过硫酸钾氧化,使有机氮和无机氮化合物转变成硝酸盐后，再以紫外分光计进行紫外测定。 水样采集后，用硫酸酸化到PH<2,在24h内进行测定。 在120- 124°C的碱性介质条件下,用过硫酸钾作氧化剂,不仅可以将水样中的氨氮和亚硝酸盐氮氧化成硝酸盐，同时将水样中但大部分有机氮化合物氧化为硝酸盐。然后用紫外分光度法分别于波长220 nm与275nm处测定其吸光度, （五）实验内容： （1）水样的调节 收集好的水样在使用前要进行PH的调节，取适量样品用氢氧化钠溶液或硫酸溶液调节 pH 值至 5～9。 （2）空白试验的设定 用10ml水，来代替试样。 （3）对照实验 多设计一组实验，作为对照实验。 （4）加入碱性过硫酸钾进行氧化 加入5ml碱性过硫酸钾溶液，塞紧磨口塞，用纱布及纱绳裹紧管塞，以防迸溅出。 （5）放入高压蒸汽灭菌器进行消解 将比色终置于压力蒸汽消毒器中，加热0.5h，放气使压力指针回零。然后升温至120℃至124℃开始计时(或将比色管置于民用压力锅中，加热至顶压溉吹气开始计时)，使比色管在过热水蒸气中加热0.5h。 （6）加入(1+9)盐酸1ml，用无氨水稀释至25ml标线。 （7）在紫外分光光度计上，以无氨水作参比，用10mm石英比色皿分别在220nm及275nm波长处测定吸光度。用校正的吸光度绘制校准曲线。 （8）计算吸光值及样品浓度 模块十：总磷测定实验 总磷测定实验 （一）软件仿真培训系统规格： 1.软件规格：多用户协同安装版。 2.系列软件包括的内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 3.学员站可供学员进行仿真操作练习，在演示模式下学员可以学习浏览实验的过程，在操作模式下学员可单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核。 4.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 5.配备使用说明书、备件及其它相关资料。 6.安装及培训：负责安装及调试并现场培训该软件的使用及维护方法。 （二）软件仿真培训系统功能： 实现化学实验的相关操作： 1.启动及初始化限制： （1）学员机可单独启动。 （2）教师机远程启动学员机。 2.辅助评分： 软件能够对学生的错误操作进行分数的扣减，相应操作步骤的权重可以根据需要进行重新设定。 3.实验操作: 在操作模式下，学生可以在高度仿真实验室场景中进行场景漫游，并且可以根据实验内容进行相应的实验操作。 4.实验细节展示： 具体的实验细节将通过动画演示，相应动画将会随着实验操作的进行在对应的实验操作环节后自动触发。 8.知识点讲解，包含实验目的、实验原理、实验步骤、实验操作过程中的注意事项。 6. 系统能够模拟试验操作中的每个步骤，并加以文字或语言说明和解释。 （三）技术特点： 1. 3D标准化实验室： 实验场景为高度仿真的3D标准实验室场景，能够实现时时的在实验室场景中漫游参观。 学生从任意视角、任意距离观察实验台，给学生一种身临其境的的感觉。 2. 3D高仿真实验设备： 软件中所有实验设备和仪器，根据现实环境监测仪器模型等比例三维建模模拟。提高学生对仪器的三维认知能力。 3. 实验操作与动画展示相结合，教学实用性增强。 4. 演示模式与操作模式相结合，增强了软件的实用性。 5. 在实验效果表现实验仪器中的反应现象和结果。使学生对实验现象和结果更加深刻。 6. 以3D形式模拟实验流程所有关键点动态特性，能够体现实验操作过程，满足实验操作训练要求，能够安全、长周期运行。 （四）实验原理： 在总磷的监测分析过程中，采样瓶的选择、洗涤，水样消解方法的选择，显色时间和温度的控制，比色皿的清洗等都直接影响到总磷的测定结果。控制从样品采集、保存，样品的预处理到显色、测定，尽可能的使用玻璃器皿，并且冲洗干净，防止吸附影响测定结果；消解方法的选择，在保证消解完全的前提下可选择操作简便的烘箱消解法；显色温度和时间最好按照国标中规定的总磷测定方法――钼酸铵分光光度法中的要求严格进行操作。只有在实际操作中避免出现失误，才能提供准确的分析数据，保证实验室质量。 在中性条件下用过硫酸钾(或硝酸一高氯酸)使试样消解，将所含磷全部氧化为正磷酸盐。在酸性介质中，正磷酸盐与钼酸铵反应，在锑盐存在下生成磷钼杂多酸后，立即被抗坏血酸还原，生成蓝色的络合物，于700nm最大吸收波长处分光光度法测定。 （五）实验内容： （1）水样的调节 收集好的水样在使用前要进行PH的调节，取适量样品用氢氧化钠溶液或硫酸溶液调节 pH 值至 5～9。 （2）空白试验的设定 用25ml水，来代替试样。 （3）对照实验 多设计一组实验，作为对照实验。 （4）加入碱性过硫酸钾进行氧化 过硫酸钾氧化,使有机氮和无机氮化合物转变成硝酸盐。 （5）放入高压蒸汽灭菌器进行消解 进行高压灭菌处理 （6）加入蒸馏水 （7）加入抗坏血酸进行还原反应 抗坏血酸是还原剂，将磷钼杂多酸还原,生成蓝色的络合物。 （8）加入钼酸盐溶液进行显色反应 在酸性介质中,正磷酸与钼酸盐反应,在锑盐存在下尘成磷钼杂多酸。 （9）计算吸光值及样品浓度 为保证学生集中综合模拟实训的角色交互性、岗位的互相协作性、软件使用的延续性，要求本软件与同包必须出自同一个制造厂商开发，同一品牌 模块十一：碘量法测溶解氧实验 一、软件仿真培训系统规格： 1.软件规格：多用户协同安装版。 2.系列软件包括的内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 3.学员站可供学员进行仿真操作练习，在演示模式下学员可以学习浏览实验的过程，在操作模式下学员可单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核。 4.具有智能操作指导及智能评价系统 5.配备使用说明书、备件及其它相关资料。 6.安装及培训：负责安装及调试并现场培训该软件的使用及维护方法。 二、软件仿真培训系统功能： 实现化学实验的相关操作： 1.启动及初始化限制： （1）学员机可单独启动。 （2）教师机远程启动学员机。 2.辅助评分： 软件能够对学生的错误操作进行分数的扣减，相应操作步骤的权重可以根据需要进行重新设定。 3.实验操作: 在操作模式下，学生可以在高度仿真实验室场景中进行场景漫游，并且可以根据实验内容进行相应的实验操作。 4.实验细节展示： 具体的实验细节将通过动画演示，相应动画将会随着实验操作的进行在对应的实验操作环节后自动触发。 9.知识点讲解，包含实验目的、实验原理、实验步骤、实验操作过程中的注意事项。 6. 系统能够模拟试验操作中的每个步骤，并加以文字或语言说明和解释。 三、技术特点： 1. 3D标准化实验室： 实验场景为高度仿真的3D标准实验室场景，能够实现时时的在实验室场景中漫游参观。 学生从任意视角、任意距离观察实验台，给学生一种身临其境的的感觉。 2. 3D高仿真实验设备： 软件中所有实验设备和仪器，根据现实环境监测仪器模型等比例三维建模模拟。提高学生对仪器的三维认知能力。 3. 实验操作与动画展示相结合，教学实用性增强。 4. 演示模式与操作模式相结合，增强了软件的实用性。 5. 在实验效果表现实验仪器中的反应现象和结果。使学生对实验现象和结果更加深刻。 6. 以3D形式模拟实验流程所有关键点动态特性，能够体现实验操作过程，满足实验操作训练要求，能够安全、长周期运行。 四、实验原理： 水样中加入硫酸锰和碱性碘化钾，水中溶解氧将低价锰氧化成高价锰，生成四价锰的氢氧化物棕色沉淀。加酸后，生成的高价锰化合物将碘化物氧化释出与溶解氧量相当的游离碘，以淀粉作指示剂，用硫代硫酸钠滴定释出碘，可计算溶解氧的含量。 五、实验内容： 1.水样中氧化还原物质的检测 组装采水器后，用采水器取水面下的湖水，采集水样时，要注意注入水样完全充满采水器；打开细口瓶瓶盖，在溶解氧瓶里取50mL水，加入酚酞试剂后调至颜色微红色，用移液管吸取硫酸锰（MnSO4）溶液溶液1ml加入溶解氧瓶后再加入1g碘化钾（KI）固体和淀粉指示剂，观察溶解氧瓶颜色为无色，即无氧化物质；继续用移液管吸取碘（I2）溶液1ml，观察颜色，蓝色证明无还原物质。 2.溶解氧的固定 取另一只溶解氧瓶，在河岸边取下瓶盖，采水器的橡胶管放入溶解氧瓶内，用水流冲洗溶解氧瓶内壁后，充满溶解氧瓶，小心取出橡胶管，用移液管吸取硫酸锰（MnSO4）溶液溶液1ml插入瓶内液面下，缓慢放出溶液于溶解氧瓶中。取另一只移液管，按上述操作往水样中加入2ml碱性试剂，盖紧瓶塞，不留气泡，将瓶颠倒振摇使之充分摇匀。此时，水样中的氧被固定生成锰酸锰(MnMnO3)棕色沉淀。 3.硫代硫酸钠（Na2S2O3）溶液的标定 于250mL碘量瓶中，加入100mL水和0.5g碘化钾（KI）、5mL 2mol/L硫酸溶液，摇匀后加入20.00mL 碘酸钾（KIO3）标准溶液稀释至200mL。立即用待标定的硫代硫酸钠（Na2S2O3）溶液滴定至溶液呈淡黄色后，加入1mL淀粉溶液，继续滴定至蓝色刚好褪去为止，记录用量，计算Na2S2O3溶液的浓度。 4．水样中溶解氧的测定 轻轻打开瓶塞，加入1.5mL硫酸溶液，小心盖好瓶塞，颠倒混合摇晃至沉淀物全部溶解。用量筒取100mL上述溶液，注入250mL锥形瓶中，用已标定的Na2S2O3溶液滴定到溶液呈微黄色，加入1mL淀粉溶液，继续滴定至蓝色恰好褪去为止，记录用量，计算水样的溶解氧含量。 六、特色功能 1.实验过程拥有室外采样与室内实验两部分，场景取于真实的环境，仪器建模参考真实的仪器尺寸等比例建造，形象真实的模拟使学生熟悉实验室环境； 2.实验过程通过具体的3D动画的形式播放，学生生动形象地掌握实验过程同时增强了学生的学习兴趣； 3.实验操作自由度高，可以在输入框手动输入数值，增强学生对实验操作步骤与关键参数的理解，对相关知识点进行掌握； 4.通过评分文件可以判断学生对实验操作过程和关键参数的掌握，使老师掌握学生的学习情况，对教学内容与方法进行优化； 5.电脑操作软件可以长周期，安全地操作，同时减少了实验过程中容易出现的实验误差与实验风险。 为保证学生集中综合模拟实训的角色交互性、岗位的互相协作性、软件使用的延续性，要求本软件与同包必须出自同一个制造厂商开发，同一品牌 模块十二：分光光度法测定六价铬的含量 该系统采用虚拟现实技术，仿真的范围包括实验室场景、仪器操作、数据采集、数据分析等内容，真实再现了实验室环境和实验操作过程；软件以机理模型，真实实验数据作为支撑，仿真结果与真实实验结果非常接近；能够满足日常培训、常规考核以及技能大赛等各种需求。 1. 仿真仪器型号： 赛默飞 Evolution 300 2. 培训内容 本软件主要培训学员仪器的开机、关机、工作站参数的设定、样品的进样检测以及测试数据的处理。 3. 培训项目 紫外分光光度法测定六价铬的含量 4. 仿真系统模块 4.1 基础知识模块 实验原理模块：以Flash动画形式展示了紫外—可见分光光度计工作总原理、定性分析原理、朗伯—比尔定律。 实验课件：用于讲解具体实验方面信息，如：实验内容，操作规程，理论知识、安全知识。 4.2 仿真现场操作模块 模拟真实的实验室场景，显示本次仿真实验操作主界面。主要用于实验操作中对现场设备的操作仿真。 4.2.1 紫外可见分光光度计模块 体现仪器的开关机操作；体现仪器内部分样品池和参比池。 4.2.2电脑模块 体现电脑开关及电脑屏幕显示状态。 4.2.3实验样品配制模块 主要用于实现实验所用标样的配制。配样方式灵活，可根据实际情况完成单标配样；完成任意浓度的标样的配制。 4.3 仿真工作站模块 模拟工作站操作。实现检测条件设置、数据采集、数据处理及绘制校正、报告打印等功能。 ① 条件设置 a.全波长扫描设置：扫描波长范围，扫描速度，步长，步宽，模式 b.时间分辨率扫描设置：固定波数，时间间隔，循环时间，持续时间，模式 c.时间分辨率扫描设置：一系列固定波数，时间间隔，模式 ② 数据采集 a.测量方法编辑 b.样品信息编辑 c.谱图记录 ③ 数据处理 a.数据调用 b.标准曲线绘制 ④ 分析结果 a.分析数据查看 b.分析数据导出保存 4.4 模式选择 演示模式：可观看整个实验的操作演示视频； 练习模式：可以进行实验操作，且具有实验介绍、实验原理、样品配制、实验帮助、步骤提示、分数功能； 考核模式：具有学员信息（姓名、站号、学号）、考核时间、剩余时间、样品配制功能。 4.5 智能评分系统 对整个培训过程进行智能评分。 5. 系统功能 模型控制 ① 可设置培训模式，启动后可自由切换培训项目 ② 对模型可进行冻结、解冻、运行、停止等操作。 ③ 可查看模型变量的相关信息，进行曲线绘制。 ④ 存储、读取快门：在硬盘上存档和读出，可保存、重演模型的运行状态，方便以后使用。 ⑤ 暂停：暂时中断计算机的模拟计算，但不会丢失数据。 ⑥ 改变时标：可以加快和减慢系统的内部仿真时钟。 6. 培训系统配件清单 模型运行客户端（1套）、教师站（1套）。 7. 重要配件功能 7.1.模型运行客户端：跟教师站管理端采用TCP/IP方式连接通讯；可设置培训模式，启动后可自由切换培训项目；对模型可进行冻结、解冻、运行、停止等操作；可查看模型变量的相关信息，进行曲线绘制；可保存、重演模型的运行状态；调整仿真时标。 7.2.教师站：教师站是基于局域网的网络通信与控制软件，可以方便的对学员机的项目进行统一启动和控制，实时显示得分，获取成绩，对成绩进行统计等；主要的功能有仿真项目考试、快速启动、理论题考试，文件下发，师生交流等。 7.3.智能评分系统：工艺指标考核；操作步骤考核；分区、分角色操作评定；每一个评分指标都可以设置严格起评、终止评定条件；工艺质量参数评定曲线。 8. 售后服务 8.1.上门安装、调试。 8.2.现场培训。 8.3.24小时在线疑问解答 模块十三：电机与仪表控制 一．系统概述 软件以污水处理工艺作为仿真对象，建立完整的MSBR污水处理工艺流程，包括格栅调节池、沉砂池、AAO、SBR池等污水处理单元，通过PLC和DCS界面来实现全自动流程，使学生能够更加直观的了解MSBR污水处理工艺的自动流程。 二．系统内容 水环境自动控制仿真软件才从考核方式上分为考核和练习模式，考核模式主要由教师端发放试卷进行考核，考核模式与练习模式略有区别，即考核模式下评分内容不可见。从任务上分初、中、高级三个等级，初级主要考察学生电气符号的应用，和电气识图能力，中级要求学生进行简单的控制回路电气原理图设计和低压电器的应用，高级要求学生进行主回路和控制回路电气设计与实物连线，三个等级都包含PLC技术的应用和组态监控应用，并且可扩展。 2.1.练习模式 软件提供3D模拟实训场景，学生可以通过鼠标或键盘控制视角在场景中任意漫游，并且可以进行考核模式下的所有练习。同时提供教学视频、操作手册等相关资料，通过视频资料、知识点和操作指引进行软件的操作，了解内容任务、操作场景和操作方法。 （1）操作指引：将软件的操作运行和操作方法进行了简单的阐述，可能根据操作指引进行软件的整体练习。 （2）电气识图：电气识图部分考察学生的电气符号的认识与应用，简单的电气原理图读图，并进行简单的电气设计，以及简单的电气布局和电气接线操作等。由初级、中级、高级三个级别层层递进。 通过符号库将原理图中缺少的电气符号补充完整，根据补充好的电气原理图，将实物图进行连接。 （2）运行调试：包括但不限于对如下虚拟设备进行调试。 根据故障要求，先对万用表进行调零操作，利用万用表的电阻档位测量电路状态， 查找出故障原因 （3）调试 1）可以调节阀门开关气动系统；可利用搅拌机扇叶状态判断搅拌机状态；可手动控制泵类开关；可查看水的流向和液位状态；可查看DO仪表和PH仪表数值；可查看流量计数值；可查看PLC运行状态。 2）电气控制柜上的开关和电气控制柜上的组态界面都可以点击进行操作，控制柜上的开关可以点击进行状态的改变和监视，DCS组态界面可以实时监测整个系统的运行状态，和各个传感器的运行状态。 （4）评分功能： 在练习模式下可以查看步骤的分情况和扣分情况，可以根据内容进行反复练习达到掌握知识点的目的。 2.2.考核模式 考核模式与练习模式界面略有不同，在考核模式下不可以打开评分功能，且考核模式下没有视频教程，考核模式有教师端发放试卷进行考核，有时间限制，需要进行试卷提交。其他功能与练习模式一样。 三．系统功能 3.1 支持考核、练习两种模式 软件可以模拟完成整个实训过程，练习模式提供丰富的虚拟环境，练习模式下可以查看评分内容，可进行反复练习，巩固知识和实训能力。考核模式下评分内容不可见，由教师端进行统一发放试卷进行考试，有时间限制。 3.2 支持虚拟场景漫游功能 支持以第一人称视角和上帝视角观察虚拟场景中的对象，以第一人称视角在虚拟场景中漫游时，可以身临其境的观察周边环境及物体；当使用上帝视角时，可以对物体进行360度旋转，同时可对正视、45°俯视、后视等多视角快速切换，宏观了解所处环境。 3.3 支持与多种PLC编程软件实时通讯 软件支持PLC编程软件（西门子博图），可以在编程软件内进行梯形图的绘制，编译无误后下载，可以实时监测PLC状态与仿真软件状态，软件状态与PLC触点状态一致，几乎没有延迟。 3.4组态技术应用 使用仿DCS作为组态界面，实现在线监视和控制功能。 四、可完成的实训项目 可完成不少于下表所列实训项目及内容。 实训项目 实训内容 电工基础知识 修改完善电气原理图，万用表使用，电气识图 可编程控制技术及应用 功能图绘制及程序编写，定时器、计数器指令使用。 比较指令使用 电机与电气控制 根据电气原理图进行实物连线，根据故障现象找出故障 原因，会用万用表测量故障点 为保证学习和考核流畅性、准确性，证书考核全部软件必须出自同一个制造厂商开发，同一品牌 软件须与1+X水环境监测与治理职业技能等级证书学习考评网站无缝对接。 软件须符合《水环境监测与治理》职业技能等级证书考核标准。 模块十四：分析化学实验室 实验室安全虚拟仿真软件-分析化学实验室应用计算机技术及虚拟仿真现实3D实验室实验安全防护演练的过程。虚拟实验安全演练画面运行流畅，虚拟场景逼真，符合国家关于信息化系统建设的标准规范。软件为网页版，采用有限状态机架构开发，高效、稳定、可扩展、易维护。 实验室安全虚拟仿真软件-分析化学实验室依据计算机虚拟仿真技术进行开发，运用数字化真实再现分析化学实验室内部布局、分析化学实验常见事故隐患，并模拟实验过程中酸碱溶液倾洒、有人员皮肤灼伤后的处理方式，另外还有马弗炉使用方法的讲解，并对操作数据进行分析，得到仿真结果；该软件以真实分析化学教学实验室作为参照，仿真操作过程与真实环境极其相似，仿真结果与真实系统结果非常接近，能够满足日常培训、常规考核等各种需求。本软件不仅模拟了事故隐患，还配有采用flash动画等讲解隐患和将导致的事故，使操作者全面深入地了解分析化学实验室的隐患和存在隐患将导致的事故，并了解酸碱泄漏和灼伤皮肤的处理方法，掌握马弗炉的使用规则。 本软件采用虚拟现实技术，依据分析化学实验室布局及分析化学实验室常用仪器设备搭建模型，包含实验过程中常见事故隐患和学生经常犯的错误，以及异常行为可能带来的事故均有详细讲解，软件操作配有操作指引、实时评分、问题反馈、错误指正等。该软件为学生提供一个自主发挥的平台，也为实验“互动式”预习、“翻转课堂”等新型教育方式转化到基础化学实验中来提供了一条实验新思路、新方法及新手段，唤醒学生的安全意识，培养学生良好的实验室安全行为习惯，必将对促进化学实验安全教育教学的发展起到积极的促进作用。 一、软件内容： 实验室安全虚拟仿真软件-分析化学实验室主要包括分析化学实验室常见事故隐患排查、隐患及可能导致的事故讲解、酸碱泄漏和灼伤的处理、马弗炉使用的讲解等方向。通过本软件的教学和操作练习，使学生了解、感知、深刻掌握一般化学实验室必要的安全知识、药品、废弃物正确的分类存放规则，训练学生自主发现问题的能力，每个隐患后均有可能发生的事故，并通过事故警醒学生实验过程避免错误操作。软件中加入吉祥物，在每一步操作时都会以声音的形式给操作者提示，描述操作方法与下一步任务。 （一）分析化学实验室隐患排查模块 进入软件后将自动进入隐患排查模块，软件采用三维虚拟仿真形式，使用者可根据意愿通过鼠标自主选择采用第一视角或第三视角，通过键盘控制人物在实验室中漫游，寻找实验室中存在的隐患点，学生发现隐患后点击隐患出物品或人物，吉祥物会跳至屏幕中间进行隐患的分析和讲解，并有隐患未被处理后可能发生的事故的展示，警示学生以此为鉴。风险点包括但不限于学生未做好防护、通风设备未开启、食物带入实验室、个人物品随意放置等。若学生无法将所有隐患全部找到时，吉祥物将带领学生前往隐患出，并出现指示，该隐患将导致事故。学生会了解软件中全部隐患并完成学习。 （二）酸碱倾洒处理模块 进入酸碱倾洒处理模块后，可以看到有名学生在通风橱前手被灼伤，通风橱内的试剂瓶倾倒并试剂洒落在实验台上，吉祥物此时给出提示，指导操作者处理事故，包括扶起试剂瓶、伤员用清水冲洗伤口、拿去吸附棉、用吸附棉吸附试剂、帮伤员处理伤口等操作步骤，并在操作过程中穿插思考题，仿真操作与问题考核同时进行，让学生在趣味操作中学到知识。以Flash的形式展示为伤员处理伤口过程，表现效果更加清晰。人物手部灼伤部分皮肤模型真实，且灼伤后处理过程符合规范，为学生在今后实验中出现类似情况时如何处理提供指导。 （三）马弗炉使用模块 进入马弗炉使用模块后，首先看到正在工作的马弗炉中有黑色浓烟冒出，说明学生未按照规定使用马弗炉，需要操作者根据吉祥物提示取出样品，并提示学生使用马弗炉时一定注意做好防护。取出后吉祥物将会给学生讲解马夫炉的正确使用方法。 二、软件仿真培训系统规格： 1.规格：Web版本。 2软件模式：软件题目有常规操作和辨析题。 3.软件可供学员进行仿真操作练习，练习模式下学员可提前熟悉实验室环境了解可能遇见的安全事故，也可以单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核。成绩可上传管理端，不同模块的成绩可以自定义权重。 4.软件可用于教学及考核使用，即可辅助课堂教学，也可用于测验，方便易用，打破时空限制，有网即可学习。 5.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩，而且后台可记录每位用户的练习及作答情况，便于老师统计知识掌握情况后因材施教。 6.配备使用说明书、备件、其它相关资料。 7.安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 三、技术特点： 1.实验场景按照国家标准实验室建设要求进行仿真，能够实现三维场景中的漫游参观，使用者可以及时、没有限制地360°旋转观察三维空间内的事物，界面友好，互动操作，形式活泼。 2．全面系统地囊括了分析化学实验室安全的注意事项和相关问题的处置方案。 3.实验操作与动画展示相结合，教学实用性增强。在动画中加入了背景音乐和语音提示，引入学生熟知的经典素材，寓教于乐提高了实验趣味性和可操作性。 4. 实验室安全操作知识点与处置方式由领域专家负责把关，操作流程贴近实际，过程规范，特别适合实验室安全培训使用。 5.人物控制：W（前）S（后）A（左）D（右）、鼠标右键（视角旋转）。 6.奔跑：按下Ctrl键，可以切换至奔跑模式；再按下Ctrl键，可切换至走路模式。 7.飞行模式：按下Q键，可以切换至飞行模式，该模式下通过W、S、A、D键调整飞行方向，鼠标右键调整飞行视角。 8. 镜头调整：鼠标滚轮调整视角远近。 9.小地图：点击可放大，地图中显示用户人物位置及朝向，并标有主要地点的名称和位置。同时，用户通过搜索功能搜索到的具体地点也可在地图上显示，可以快速定位，一键直达。 10.支持线性渲染，确保输入、输出与计算都位于正确的颜色空间。最终图像的亮度会根据场景中的光照数量线性变化，场景与资源的光照效果会更加自然。 11支持景点骨骼动画：为了让虚拟的教学环境更加逼真，更生动，在场景中可以表现骨骼动画（人物动画、汽车、以及灭火器的操作）。 12支持各种特效：包括hdr、泛光、运动模糊、景深，非聂耳水面，模拟霓虹灯，雾效、太阳炫光、太阳光晕、体积光、实时环境反射、花草树木随风摆动、汽车运行、雨雪模拟、灭火器工作等。 13支持强大的粒子系统。在虚拟场景中，用粒子系统来表现泄露出的试剂、挥发的烟雾、火灾火焰、水、干粉灭火器喷洒等动态效果。替代以往的动画贴图表现方式。人物控制：W（前）S（后）A（左）D（右）、鼠标右键（视角旋转），鼠标滚轮调整视角远。 模块十五：实验室安全与防护 基于DPSP过程仿真软件运行平台开发，利用虚拟现实技术，以标准安全设计图纸为原型，建立了一个三维的、高仿真度的、高交互操作的、全程参与式的、可提供实时信息反馈与操作指导的、虚拟的化学实验室安全培训模拟操作平台，软件旨在通过化学实验室安全隐患的排查模拟，唤起实验室人员的安全意识和责任感，赋予其相关的安全知识和技能，促使大家养成科学、健康、安全的实验室行为习惯，消除日常工作中的安全隐患，减少意外的发生。 一、软件内容： 化学实验室安全及应急演练虚拟仿真软件涉及的内容可以总结为对自身所处环境的确认、实验室安全隐患的排查、实验中突发火灾状况的应对三个模块。 1.确认自身所处的环境 主要进行实验室大环境的熟悉，例如：确认自己在实验楼的位置，确认安全出口、急救药箱、灭火器、灭火毯以及紧急喷淋洗眼器的位置，通过这个模块让学生养成进入陌生区域先熟悉逃生通道及防护用品位置的习惯。此模块还有灭火器分类flash讲解，二氧化碳灭火器、干粉灭火器使用方法flash讲解，灭火毯的使用方法flash讲解，紧急喷淋洗眼器使用方法flash讲解，正压式空气呼吸器使用方法flash讲解等科普展示动画。 2.实验室安全隐患的排查 实验室物品种类繁多，环境复杂，客观存在着诸多不安定因素，极易引发安全事故，因此要特别注意实验室规则遵守及仪器设备的按规使用，需经常对实验室进行隐患排查，发现不合适现象及时纠正，将危险遏制在萌芽状态，防患于未然。本模块设置了数十种实验室常见的隐患点，例如：人员着装不合适、药品存储不合理、在实验室内饮食、携带与实验无关电子设备进入，多台大功率电器共用插排等众多隐患。等待学生去发现隐患并讲解正确处理方法，提升了学生的安全知识储备及事故处理技能。 3. 紧急事件处理 化学有着易燃、易爆、易事故，高温、高压、高危险的本性要求从业者必须具备一定的应急事件处理能力，这一模块主要针对实验过程中已发生安全事故的应急处理以及逃生方法练习。此模拟条件下，有警铃火焰浓烟等特效出现，分散操作者注意力，干扰其判断能力，要求操作者要在保障自身生命安全的前提下，迅速做出应对反应，在150秒内逃生成功。例如：面对电器火灾时迅速切断电源，灭火毯和灭火器的正确使用以及正确的逃生和自我保护等。 二、软件仿真培训系统规格： 1.规格：PC版本 2.系列软件包括内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 3.学员站可供学员进行仿真操作练习，在演示模式下学员可以学习浏览软件的流程，在操作模式下学员可单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核。 4.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩。 5.配备使用说明书、备件、其它相关资料。 6.安装、培训：现场调试，现场培训该软件的使用方法及维护。 三、软件功能： 1.系统功能 1.1 启动及初始化限制： （1）学员机可单独启动。 （2）教师机远程启动学员机。 1.2教师站：教师站是基于局域网的网络通信与控制软件，可以方便地对学员机的项目进行统一启动和控制，选择是否屏蔽评分界面，实时显示得分，获取成绩，对成绩进行统计等；主要的功能有仿真项目考试、设置事故工况、快速启动、理论题考试，文件下发，师生交流等。 1.3 模型运行客户端：与教师站管理端采用TCP/IP方式连接通讯，可设置学员姓名和学员站号，便于教师对学员统一管理；可选择培训模式（练习/考核）；启动后可自由切换实验项目；可以进行冻结、暂停、运行、停止模型等操作。 1.4 软件操作采用FPS（First-person Shooter）操作方式，学生以第一视角进入实验室进行操作，便于学生快速进入角色。 1.5 计时实验，充分考核学生实验操作的熟练程度。还配有实验室安全考试理论题库，老师也可设置自编文字考题，组合成试卷，考核学生知识掌握情况。 1.6 防护用品使用培训，软件涵盖了灭火器、灭火毯、紧急喷淋洗眼器、正压式空气呼吸器等防护用品的使用培训。 四、技术特点： 1.实验场景按照国家标准实验室建设要求进行仿真，能够实现三维场景中的漫游参观，使用者可以及时、没有限制地观察三维空间内的事物，界面友好，互动操作，形式活泼。 2．全面地囊括了化学实验室涉及实验室安全隐患的注意事项和相关问题的处置方案。 3.安全常识的灌输变为隐患排查的模式，增强了学生的参与性，由被动输入变为主动获取，大大提高了教和学的效率。 5.实验室安全操作知识点与处置方式由专业工程师负责把关，操作流程贴近实际，过程规范，特别适合实验室安全培训使用。 5.人物控制PC版：W（前）S（后）A（左）D（右）、鼠标右键（视角旋转）。奔跑：按下Ctrl键，可以切换至奔跑模式；再按下Ctrl键，可切换至走路模式。镜头调整：鼠标滚轮调整视角远近。 6.软件支持多平台安装运行，如网页端及电脑客户端，软件具有有良好的系统兼容性。 模块十六：考核平台 一、系统管理 1、机构用户 机构管理：系统支持创建无限级机构节点，机构类型支持学校、学院、专业、系、班级等；管理员可以添加、删除、查询机构，修改机构名称，设置机构所属父机构等。 用户管理：包括用户信息的添加、删除、编辑、查询、excel批量导入导出、修改用户角色，根据用户名、姓名、手机号、所属机构等属性进行查询，支持批量修改重置用户密码。 2、功能菜单 系统支持动态添加或删除功能菜单，修改菜单名称、菜单路径等，用户可以隐藏或删除不常用的菜单保证界面简洁、清晰。 3、角色权限 支持用户自定义角色，为角色选择功能菜单或权限按钮，方便用户更加灵活的处理权限问题 4、机构管理者 可以为机构设置一个或多个管理员，管理员可以对该机构下的用户进行管理，还可以浏览、查看该机构下用户的所有课程、软件等资源学习情况。 5、系统监控 SQL监控：通过对所有请求SQL进行分析统计给出相关数据：SQL语句、执行数、执行时间、最慢、事物中、错误数、更新行数、读取行数、最大并发等。 SQL防火墙：可以对执行SQL进行安全防御，可通过系统查看防御次数、硬检查次数、非法次数、黑名单命中次数、白名单命中次数、语法错误次数等。并可通过系统查看具体数据表访问次数，通过对数据分析查出表操作有问题的表。黑白名单具体信息可以查看到具体执行的SQL，有利于对系统进行安全防护加固。 Web应用：通过系统查看系统运行情况包括最大并发、请求次数、会话数、Jdbc执行数、Jdbc时间、读取行数、更新行数、操作系统访问统计、浏览器访问统计、搜索引擎统计。 URL监控：通过对访问路径统计，可详细分析系统热点功能及压力集中路径，便于对系统优化升级，包括详细统计有：URI(路径)、请求次数、请求时间、最大并发、Jdbc执行数、Jdbc出错数、Jdbc时间等。 Session监控：系统可以详细跟踪系统每个会话状态，并给出统计信息：SESSIONID、Principal、创建时间、最后访问时间、访问ip地址、请求次数、请求次数、最大并发等。 6、通知公告 管理员可以发布公告，设置公告有效时间；系统支持未读公告提醒。 二、理论学习 1、理论题库 题库(分类)：支持题库任意多级分类，题库分类的添加、删除、修改，可以按照题库分类对题库进行查询、统计、管理。 题库可以分配给某机构，该机构下的用户可以用于创建试卷或刷题练习学习。 题目：题目类型支持单选、多选、判断、填空、简答题，题目属性包括所属知识点、难度系数，便于用户对题目进行分类管理。题目可用于刷题练习和组成理论试卷进行考试。 2、理论试卷 2.1试卷分类 系统支持创建试卷分类，便于教学管理和试卷维护 l 创建试卷：用户可以根据需要创建理论试卷，分配给某机构进行考试。理论试卷的创建包含以下功能： A.考试时间限制：不及时、统一交卷、固定答题时间 B.防作弊：考题顺序随机、考题选项随机 C.试卷分数：分数保密、允许学生交卷后查看 D.试卷保存：每隔1分钟保存、实时保存 E.设置阅卷老师 F.设置试卷包含题型以及各类题型的分数 G.试卷策略：指定从哪些题库中抽题组卷，可以根据知识点、题目难度系数进行过滤 H.及格分数：设置试卷的及格分数 2.2成绩查询 针对某个试卷，可以查询某个机构下所有用户的答卷情况，包括考试时间、考试用时、答题明细、总成绩等。 三、仿真学习 1、虚拟仿真资源 软件分类：可以根据专业对软件进行分类，便于查找管理 仿真软件管理：目前支持APP、WebGl、UnityPlayer、exe 等形式的软件安装包， 软件属性包括：名称、ID、开发商、专业分类、描述、存储路径、操作文档、演示视频、软件示意图等。软件的下载、安装、启动过程一键化处理，使用流程便捷、易用。用户可以在线练习仿真软件，系统会实时收集练习成绩，用户可以从前台查看练习成绩，管理员可以从后台查询、统计并导出用户的练习成绩。 第三方软件对接：平台支持对接第三方公司开发的仿真软件【购买方需要协调第三方公司按照我们的标准协议进行开发】 2、仿真试卷 试卷分类：仿真试卷同样支持分类管理 仿真试卷：用户可以创建仿真试卷，将多个软件作为多个题目组合成一个试卷，可以设置每个题目的分数权重，可以设置用户交卷后是否允许查看成绩；然后将仿真试卷分配给机构，该机构下的用户便可以进行仿真考试。最后管理员可以查询、统计试卷的成绩。 四、共享资源 用户可以将一些教学视频、flash、文档等资源上传到平台，然后将资源分配给需要的机构；该机构下的用户可以利用这些教学资源创建课程【见5课程教学】分配给学生进行学习。视频、flash支持PC浏览器在线浏览学习，其它的文档类资源需要下载下来用相应的软件打开浏览。 五、课程教学 1、课程信息 用户可以根据教学目标或教学任务创建课程，可以将课程概况、目标、大纲以及考核方式等内容通过课程基本信息呈现给学生用户，帮助学生用户快速了解该课程的大致概况以助于其快速掌握课程内容。 2、章节编排 课程内容以章节的形式进行编排，支持无限级目录结构的创建，可以更加形象、具体地展示课程内容结构，帮助用户快速建立完整的知识结构体系。 章节内容支持以下形式： 知识点：添加一个或多个知识点视频或文档作为该课程章节的学习内容，MP4或pdf文档支持在线浏览查看，其它类型支持下载到本地自行查看浏览 理论题库：添加一个题库作为内容，该章节会要求用户刷题练习，系统会实时保存用户的答题情况，统计正确率、错题率等。 理论试卷：添加一个理论试卷作为章节内容，该章节会要求用户对该试卷作答，系统会自动记录每一道题目的答题情况及最终成绩 仿真软件：添加一个仿真软件工况作为章节内容，该章节会提示用户启动仿真软件进行操作，系统会记录其操作时间、时长及成绩 仿真试卷：添加一个仿真试卷作为章节内容，该章节提示用户先后操作多个仿真软件进行操作，系统记录每个软件的操作成绩及总成绩。 实验室预约：添加一个实验室作为章节内容，学习该章节时系统会提示用户预约实验室，系统会记录其预约的时间及时长；常用于过关模式下，前面章节的理论知识点学习通过后，预约实验室进行线下实验。 仪器预约：同上（实验室预约） 课程任务：添加一个课程任务作为章节内容，教师添加课程任务时填写任务内容及描述，学生学习该章节时按照任务描述线下完成，然后将任务结果以电子版的文档形式上传到该课程章节，最后教师下载查看学生上传的文档并线上评分作为学生的任务得分。 课程证书：添加一个证书模板作为章节内容，用户查看该章节内容时系统会根据证书模板自动生成一个对应样式的证书，可以在线查看或下载。 实验报告：添加一个实验报告模板作为章节内容，学生学习该章节时根据实验报告模板内容填写自己的实验报告，教师可以在线查看批改学生提交的实验报告并评分。 3、即时聊天 通过websocket 技术，课程内的学员和教师之间可以实时聊天，聊天内容支持文字、图片、文件等，讨论交流课程学习过程中遇到的问题，通过实时互动交流的方式不仅可以帮助学生快速解决问题，还可以激发学生的学习兴趣。 4、评分评论 学生可以对课程进行评分、评价，方便教师更好搜集学生意见，优化课程内容，提高课程质量，更好地实现教学任务。 5、学员管理 教师可以查看课程内学员的学习记录及成绩，支持导出存档，及时了解学生的学习动态，便于督促、检查及反馈。 6、过关模式 课程章节内容的学习支持关卡模式，当上一个章节的学习达到设定分数时才可以进行下一章节的学习。 7、综合模式 课程内的章节学生可以自由学习，系统自动记录学生的学习行为、轨迹和得分情况，方便以后查询统计 8、线上线下混合模式 支持学生线上学习和线下学习相结合的方式，线上学习包括在线浏览知识点视频、题库刷题、理论测试、仿真软件练习、仿真考试、实验报告填写等；线下学习通过课程任务实现，教师将线下学习内容通过课程任务的方式发布给学生，学生将课下学习结果形成照片或其它方式的电子文档通过课程任务章节上传，教师可以下载查看并评分。 为保证学习和考核流畅性、准确性，证书考核全部软件必须出自同一个制造厂商开发，同一品牌 软件须与1+X水环境监测与治理职业技能等级证书学习考评网站无缝对接。 软件须符合《水环境监测与治理》职业技能等级证书考核标准。 | 1套 |  |
| 4 | 智能水厂运行与调控仿真软件V1.0（中级） | 模块一：COD测定实验 一、软件仿真培训系统规格： 1.软件规格：多用户协同安装版。 2.系列软件包括的内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 3.学员站可供学员进行仿真操作练习，在演示模式下学员可以学习浏览实验的过程，在操作模式下学员可单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核。 4.具有智能操作指导及智能评价系统 5.配备使用说明书、备件及其它相关资料。 6.安装及培训：负责安装及调试并现场培训该软件的使用及维护方法。 二、软件仿真培训系统功能： 实现化学实验的相关操作： 1.启动及初始化限制： （1）学员机可单独启动。 （2）教师机远程启动学员机。 2.辅助评分： 软件能够对学生的错误操作进行分数的扣减，相应操作步骤的权重可以根据需要进行重新设定。 3.实验操作: 在操作模式下，学生可以在高度仿真实验室场景中进行场景漫游，并且可以根据实验内容进行相应的实验操作。 4.实验细节展示： 具体的实验细节将通过动画演示，相应动画将会随着实验操作的进行在对应的实验操作环节后自动触发。 - 知识点讲解，包含实验目的、实验原理、实验步骤、实验操作过程中的注意事项。 6. 系统能够模拟试验操作中的每个步骤，并加以文字或语言说明和解释。 三、技术特点： 1. 3D标准化实验室： 实验场景为高度仿真的3D标准实验室场景，能够实现时时的在实验室场景中漫游参观。 学生从任意视角、任意距离观察实验台，给学生一种身临其境的的感觉。 2. 3D高仿真实验设备： 软件中所有实验设备和仪器，根据现实环境监测仪器模型等比例三维建模模拟。提高学生对仪器的三维认知能力。 3. 实验操作与动画展示相结合，教学实用性增强。 4. 演示模式与操作模式相结合，增强了软件的实用性。 5. 在实验效果表现实验仪器中的反应现象和结果。使学生对实验现象和结果更加深刻。 6. 以3D形式模拟实验流程所有关键点动态特性，能够体现实验操作过程，满足实验操作训练要求，能够安全、长周期运行。 四、实验原理： 在水样中加入已知量的重铬酸钾溶液，并在强酸介质下以银盐作催化剂，经沸腾回流后，以试亚铁灵为指示剂,用硫酸亚铁铵滴定水样中未被还原的重铬酸钾由消耗的硫酸亚铁铵的量换算成消耗氧的质量浓度。在酸性重铬酸钾条件下，芳经及吡啶难以被氧化，其氧化率较低。在硫酸银催化作用下，直链脂肪族化合物可有效地被氧化。 在强酸性溶液中，准确加入过量的重铬酸钾标准溶液，加热回流，将水样中还原性物质（主要是有机物）氧化，过量的重铬酸钾以试亚铁灵作指示剂，用硫酸亚铁铵标准溶液回滴，根据所消耗的重铬酸钾标准溶液量计算化学需氧量。 五、实验内容： 1.取20.00 mL混合均匀的水样（或适量水样稀释至20．00mL）置于250mL磨口的回流锥形瓶中,准确加入10.00mL重铬酸钾标准溶液及数颗小玻璃珠或沸石，连接磨口回流冷凝管，从冷凝管上口慢慢地加入30mL硫酸一硫酸银溶液，轻轻摇动锥形瓶,使溶液摇匀，加热回流2h（自开始沸腾时计时）。对于化学需氧量高的废水样，可先取上述操作所需体积1/10的废水样和试剂于15×150mm硬质玻璃试管中，摇匀，加热后观察是否成绿色。如溶液显绿色，再适当减少废水取样量，直至溶液不变为止，从而确定废水样分析时应取用的体积。稀释时，所取废水样量不得少于5ml。，如果化学需氧量很高，则废水样应多次稀释。废水中氯离子含量超过30mg/L时，应先把0．4g硫酸汞加入回流锥形瓶中，再加20.00mL废水（或适量废水稀释至20.00mL），摇匀。 2.冷却后，用90ml水冲洗冷凝管壁，取下锥形瓶。溶液总体积不得少于140mL，否则因酸度太大，滴定终点不明显。 3.溶液再度冷却后，加3滴试亚铁灵指示液，用硫酸亚铁铵标准溶液滴定，溶液的颜色由黄色经蓝绿色至红褐色即为终点，记录硫酸亚铁铵标准溶液的用量。 4.测定水样的同时，取20.00mL重蒸馏水，按同样操作空白实验。记录滴定空白时硫酸亚铁铵标准溶液的用量。 模块二:BOD测定实验 (一)软件仿真培训系统规格： 1.软件规格：多用户协同安装版。 2.系列软件包括的内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 3.学员站可供学员进行仿真操作练习，在演示模式下学员可以学习浏览实验的过程，在操作模式下学员可单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核。 4.具有智能操作指导及智能评价系统 5.配备使用说明书、备件及其它相关资料。 6.安装及培训：负责安装及调试并现场培训该软件的使用及维护方法。 （二）软件仿真培训系统功能： 实现化学实验的相关操作： 1.启动及初始化限制： （1）学员机可单独启动。 （2）教师机远程启动学员机。 2.辅助评分： 软件能够对学生的错误操作进行分数的扣减，相应操作步骤的权重可以根据需要进行重新设定。 3.实验操作: 在操作模式下，学生可以在高度仿真实验室场景中进行场景漫游，并且可以根据实验内容进行相应的实验操作。 4.实验细节展示： 具体的实验细节将通过动画演示，相应动画将会随着实验操作的进行在对应的实验操作环节后自动触发。 知识点讲解，包含实验目的、实验原理、实验步骤、实验操作过程中的注意事项。 6. 系统能够模拟试验操作中的每个步骤，并加以文字或语言说明和解释。 （三）技术特点： 1. 3D标准化实验室： 实验场景为高度仿真的3D标准实验室场景，能够实现时时的在实验室场景中漫游参观。 学生从任意视角、任意距离观察实验台，给学生一种身临其境的的感觉。 2. 3D高仿真实验设备： 软件中所有实验设备和仪器，根据现实环境监测仪器模型等比例三维建模模拟。提高学生对仪器的三维认知能力。 3. 实验操作与动画展示相结合，教学实用性增强。 4. 演示模式与操作模式相结合，增强了软件的实用性。 5. 在实验效果表现实验仪器中的反应现象和结果。使学生对实验现象和结果更加深刻。 6. 以3D形式模拟实验流程所有关键点动态特性，能够体现实验操作过程，满足实验操作训练要求，能够安全、长周期运行。 （四）实验原理： 生化需氧量是指在规定的条件下，微生物分解水中的某些可氧化的物质，特别是分解有机物的生物化学过程消耗的溶解氧。通常情况下是指水样充满完全密闭的溶解氧瓶中，在（20±1）℃的暗处培养5d±4 h或（2+5）d±4 h［先在0～4℃的暗处培养2 d，接着在（20±1）℃的暗处培养5 d，即培养（2+5）d］，分别测定培养前后水样中溶解氧的质量浓度，由培养前后溶解氧的质量浓度之差，计算每升样品消耗的溶解氧量，以BOD5形式表示。 （五）实验内容： 1.根据BOD的期望值，计算水样的稀释倍数，得出水样稀释倍数是10倍，在1000mL稀释量筒里用虹吸管加入100mL水样与900mL稀释接种水并且振荡充分混匀后静止至气泡消失后分装于两个溶解氧瓶中，盖上密封盖作为待测水样。 2.在两个溶解氧瓶中使用虹吸管加入接种稀释水作为空白水样,按照相同的实验步骤操作空白水样。 3.洗涤后的量筒里加入20mL葡萄糖-谷氨酸标准溶液和980mL稀释接种水，将葡萄糖-谷氨酸标准溶液稀释50倍后分装于两个溶解氧瓶，作为标准水样，按照相同的实验步骤操作标准水样，以检验实验过程中使用的试剂质量。 4.设置培养箱的温度是20±1℃后，将所有的溶解氧瓶放入培养箱内培养，培养15min后拿出测量初始溶解氧含量的溶解氧瓶，并且使用溶解氧仪分别测量溶解氧含量；其他溶解氧瓶在培养箱里培养5d±4 h后拿出放置在桌面，使用溶解氧仪分别测量溶解氧含量，在实验记录表中记录每一个溶解氧瓶的溶解氧含量。通过溶解氧瓶的溶解氧含量计算BOD5的数值。 六、特色功能 1.场景取景于真实的实验室环境，仪器建模参考真实的仪器尺寸等比例建造，形象真实的模拟吸使学生熟悉实验室环境； 2.实验过程通过具体的3D动画的形式播放，学生生动形象地掌握实验过程同时增强了学生的学习兴趣； 3.实验操作自由度高，可以在输入框手动输入数值，增强学生对实验一些关键参数的记忆； 4.通过评分文件判断学生对实验操作过程和关键参数的掌握，使老师掌握学生的学习情况； 5.电脑操作软件可以长周期，无风险地操作，同时减少了实验过程中耗费的时间与实验过程中出现的风险。 模块三:总氮测定实验 （一）软件仿真培训系统规格： 1.软件规格：多用户协同安装版。 2.系列软件包括的内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 3.学员站可供学员进行仿真操作练习，在演示模式下学员可以学习浏览实验的过程，在操作模式下学员可单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核。 4.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 5.配备使用说明书、备件及其它相关资料。 6.安装及培训：负责安装及调试并现场培训该软件的使用及维护方法。 （二）软件仿真培训系统功能： 实现化学实验的相关操作： 1.启动及初始化限制： （1）学员机可单独启动。 （2）教师机远程启动学员机。 2.辅助评分： 软件能够对学生的错误操作进行分数的扣减，相应操作步骤的权重可以根据需要进行重新设定。 3.实验操作: 在操作模式下，学生可以在高度仿真实验室场景中进行场景漫游，并且可以根据实验内容进行相应的实验操作。 4.实验细节展示： 具体的实验细节将通过动画演示，相应动画将会随着实验操作的进行在对应的实验操作环节后自动触发。 - 知识点讲解，包含实验目的、实验原理、实验步骤、实验操作过程中的注意事项。 6. 系统能够模拟试验操作中的每个步骤，并加以文字或语言说明和解释。 （三）技术特点： 1. 3D标准化实验室： 实验场景为高度仿真的3D标准实验室场景，能够实现时时的在实验室场景中漫游参观。 学生从任意视角、任意距离观察实验台，给学生一种身临其境的的感觉。 2. 3D高仿真实验设备： 软件中所有实验设备和仪器，根据现实环境监测仪器模型等比例三维建模模拟。提高学生对仪器的三维认知能力。 3. 实验操作与动画展示相结合，教学实用性增强。 4. 演示模式与操作模式相结合，增强了软件的实用性。 5. 在实验效果表现实验仪器中的反应现象和结果。使学生对实验现象和结果更加深刻。 6.以3D形式模拟实验流程所有关键点动态特性，能够体现实验操作过程，满足实验操作训练要求，能够安全、长周期运行。 （四）实验原理： 在总氮的监测分析过程中，采样瓶的选择、洗涤，水样消解方法的选择，显色时间和温度的控制，比色皿的清洗等都直接影响到总氮的测定结果。控制从样品采集、保存，样品的预处理到显色、测定，尽可能的使用玻璃器皿，并且冲洗干净，防止吸附影响测定结果。 总氮测定方法用过硫酸钾氧化,使有机氮和无机氮化合物转变成硝酸盐后，再以紫外分光计进行紫外测定。 水样采集后，用硫酸酸化到PH<2,在24h内进行测定。 在120-124°C的碱性介质条件下,用过硫酸钾作氧化剂,不仅可以将水样中的氨氮和亚硝酸盐氮氧化成硝酸盐，同时将水样中但大部分有机氮化合物氧化为硝酸盐。然后用紫外分光度法分别于波长220 nm与275nm处测定其吸光度, （五）实验内容： （1）水样的调节 收集好的水样在使用前要进行PH的调节，取适量样品用氢氧化钠溶液或硫酸溶液调节 pH 值至 5～9。 （2）空白试验的设定 用10ml水，来代替试样。 （3）对照实验 多设计一组实验，作为对照实验。 （4）加入碱性过硫酸钾进行氧化 加入5ml碱性过硫酸钾溶液，塞紧磨口塞，用纱布及纱绳裹紧管塞，以防迸溅出。 - 放入高压蒸汽灭菌器进行消解 将比色终置于压力蒸汽消毒器中，加热0.5h，放气使压力指针回零。然后升温至120℃至124℃开始计时(或将比色管置于民用压力锅中，加热至顶压溉吹气开始计时)，使比色管在过热水蒸气中加热0.5h。 - 加入(1+9)盐酸1ml，用无氨水稀释至25ml标线。 - 在紫外分光光度计上，以无氨水作参比，用10mm石英比色皿分别在220nm及275nm波长处测定吸光度。用校正的吸光度绘制校准曲线。 （8）计算吸光值及样品浓度 模块四：总磷测定实验 （一）软件仿真培训系统规格： 1.软件规格：多用户协同安装版。 2.系列软件包括的内容：通用教师站；通过局域网连接可安装的多台学员操作站。 3.学员站可供学员进行仿真操作练习，在演示模式下学员可以学习浏览实验的过程，在操作模式下学员可单独练习操作并对自己操作的成绩进行实时考核。 4.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单。 5.配备使用说明书、备件及其它相关资料。 6.安装及培训：负责安装及调试并现场培训该软件的使用及维护方法。 （二）软件仿真培训系统功能： 实现化学实验的相关操作： 1.启动及初始化限制： （1）学员机可单独启动。 （2）教师机远程启动学员机。 2.辅助评分： 软件能够对学生的错误操作进行分数的扣减，相应操作步骤的权重可以根据需要进行重新设定。 3.实验操作: 在操作模式下，学生可以在高度仿真实验室场景中进行场景漫游，并且可以根据实验内容进行相应的实验操作。 4.实验细节展示： 具体的实验细节将通过动画演示，相应动画将会随着实验操作的进行在对应的实验操作环节后自动触发。 - 知识点讲解，包含实验目的、实验原理、实验步骤、实验操作过程中的注意事项。 6. 系统能够模拟试验操作中的每个步骤，并加以文字或语言说明和解释。 （三）技术特点： 1. 3D标准化实验室： 实验场景为高度仿真的3D标准实验室场景，能够实现时时的在实验室场景中漫游参观。 学生从任意视角、任意距离观察实验台，给学生一种身临其境的的感觉。 2. 3D高仿真实验设备： 软件中所有实验设备和仪器，根据现实环境监测仪器模型等比例三维建模模拟。提高学生对仪器的三维认知能力。 3. 实验操作与动画展示相结合，教学实用性增强。 4. 演示模式与操作模式相结合，增强了软件的实用性。 5. 在实验效果表现实验仪器中的反应现象和结果。使学生对实验现象和结果更加深刻。 6. 以3D形式模拟实验流程所有关键点动态特性，能够体现实验操作过程，满足实验操作训练要求，能够安全、长周期运行。 （四）实验原理： 在总磷的监测分析过程中，采样瓶的选择、洗涤，水样消解方法的选择，显色时间和温度的控制，比色皿的清洗等都直接影响到总磷的测定结果。控制从样品采集、保存，样品的预处理到显色、测定，尽可能的使用玻璃器皿，并且冲洗干净，防止吸附影响测定结果；消解方法的选择，在保证消解完全的前提下可选择操作简便的烘箱消解法；显色温度和时间最好按照国标中规定的总磷测定方法――钼酸铵分光光度法中的要求严格进行操作。只有在实际操作中避免出现失误，才能提供准确的分析数据，保证实验室质量。 在中性条件下用过硫酸钾(或硝酸一高氯酸)使试样消解，将所含磷全部氧化为正磷酸盐。在酸性介质中，正磷酸盐与钼酸铵反应，在锑盐存在下生成磷钼杂多酸后，立即被抗坏血酸还原，生成蓝色的络合物，于700nm最大吸收波长处分光光度法测定。 （五）实验内容： （1）水样的调节 收集好的水样在使用前要进行PH的调节，取适量样品用氢氧化钠溶液或硫酸溶液调节 pH 值至 5～9。 （2）空白试验的设定 用25ml水，来代替试样。 （3）对照实验 多设计一组实验，作为对照实验。 （4）加入碱性过硫酸钾进行氧化 过硫酸钾氧化,使有机氮和无机氮化合物转变成硝酸盐。 （5）放入高压蒸汽灭菌器进行消解 进行高压灭菌处理 （6）加入蒸馏水 （7）加入抗坏血酸进行还原反应 抗坏血酸是还原剂，将磷钼杂多酸还原,生成蓝色的络合物。 （8）加入钼酸盐溶液进行显色反应 在酸性介质中,正磷酸与钼酸盐反应,在锑盐存在下尘成磷钼杂多酸。 （9）计算吸光值及样品浓度 模块五：智能水厂虚拟仿真系统 一、软件简介 该仿真系统基于动态仿真过程模拟平台，利用虚拟现实技术，针对水处理相关岗位教学需求，参照真实的智能污水处理工厂的操作平台、生产工艺、质量管理等规范，以虚拟形式模拟智能水厂的操作准备、日常巡检、工艺调控、中控系统等，构建现代化水厂管理平台仿真系统。软件主要培训内容： （1）掌握污水处理厂安全标志级含义、常用工艺流程图、工艺运行原理、主要设备的原理、运行参数； （2）熟悉污水处理厂各类安全、劳动用品、常见工艺处理单元的用途、原理和参数指标、运行过程中相关设备的运行原理和安全防护措施； （3）学习污水处理厂常见危险源风险和运行值班制度在企业管理中的重要作用。 二、软件规格 （1）规格：多用户安装版。 （2）内容：包括模型运行客户端、工艺操作考核评价系统。 （3）模型运行客户端 ①跟教师站管理端采用TCP/IP方式连接通讯。 ②学员机可单独启动, 也可以教师机远程启动学员机。 ③采用供方最新软件技术，可联网也可单机培训； （4）工艺操作考核评价系统。 ①水厂规范化操作步骤考核。 ②基础原理公式运用考核。 ③每一个评分指标都可以设置严格起评、终止评定条件。 ④软件具有智能评分系统，客观评价学院操作质量，并能以excel文档形式导出操作步骤明细。 工艺流程 工程设计规划按200000m3/d考虑，总变化系数采用1.5，处理厂最大负荷为12500m3/h。本软件包括一个粗格栅间、一个细格栅间、四个钟式沉砂池、一个初沉池、AAO反应池、四个沉淀池、十二个V型滤池、一个紫外消毒池及两个污泥浓缩池、一个污泥均质池等污泥脱水系统组成。 软件培训内容 （1）运行操作准备 掌握污水处理厂安全标志级含义，熟悉污水处理厂各类安全和劳动用品，了解污水处理厂常见危险源风险。掌握污水处理厂常用工艺流程图和工艺运行原理，熟悉常见工艺处理单元的用途、原理和参数指标，掌握污水处理厂主要设备的原理和运行参数。主要掌握运行值班相关制度，熟悉运行过程中相关设备的运行原理和安全防护，了解运行值班制度在企业管理中的重要作用。 （2）现场巡检准备 理解水厂运行巡检的重要意义；通过巡检内容和方法能判断工艺运行状态及异常处理流程；通过巡检内容和方法能判断设备运行状态及异常处理流程； 运行技术规程的使用 通过学习污水处理厂工艺运行、设备运行和巡检技术规程，掌握污水处理各个工艺单元的运行操作；熟悉各工艺单元运行控制指标、运行状态分析和控制方法；掌握各工艺设备的运行参数、运行状态分析方法；掌握污水处理厂运行巡检方法和异常处理工作流程。 （3）水处理工艺运行调控 掌握常用污水处理各个工艺单元的原理、构成与运行操作；熟悉各工艺单元运行指标、运行状态分析和控制方法；掌握各工艺设备的运行参数、运行状态分析方法。 （4）中控系统运行监控 掌握中控运行操作基本技能；学习常规设备基本操作并能够操控设备启停；学习中控调度基本流程和步骤，以及基础的中控运行调度工作。 （5）曲线画面调用 掌握集控系统曲线画面的调用，并通过分析数据历史曲线，查找工艺运行过程中存在的问题，并优化指导工艺的相关调整。 培训项目 5.1初级培训内容 运行操作准备：安全操作准备、运行操作技术准备、运行值班准备； 水处理工艺运行：预处理工艺运行操作、生化处理工艺运行操作、沉淀工艺运行操作、过滤工艺运行操作； 中控系统运行监控：中控系统上位机画面识别、工艺设备运行数据监测、中控系统异常信号识别； 现场巡检准备：巡检装备选取、现场运行巡检准备、现场设备巡检准备； 5.2中级培训内容 （1）技术规程正确使用：工艺运行技术规程使用、设备操作技术规程使用、巡检技术规程使用； （2）水处理工艺分析与调控：预处理工艺调控、生化处理工艺调控、沉淀工艺调控、过滤工艺调控； （3）中控系统运行与调度：中控系统上位机画面操作、中控系统运行数据监测、中控系统异常信号处理； （4）设备经济运行调控：提升系统经济运行调控、鼓风曝气系统经济运行调控、污泥处理系统经济运行调控 （5）现场巡检：巡检装备操作、现场运行巡检、现场设备巡检 5.3高级培训内容 水处理工艺自动运行与调控：预处理系统自动运行与调控、生化系统自动运行与调控、沉淀系统自动运行与调控、过滤系统自动运行与调控； 集控系统运行分析与调度：集控系统上位机画面联动操作、集控系统运行数据分析、集控系统工艺异常处理； 设备高效自动运行调控：提升系统自动运行与调控、鼓风曝气系统自动运行与调控、污泥处理系统自动运行与调控； 现场巡检与调控：巡检装备维护、现场运行巡检与调控、现场设备巡检与操作； 六、系统功能 1.存储、读取快门：在硬盘上存档和读出，为以后使用； 2.内置自动快门：软件后台在本地每隔5分钟自动保存操作进度文件，用于学员机意外重启、断电、蓝屏等异常时，可形成培训或考试的应急处理预案； 3.自定义快门：学员可随时保存操作进度文件，随时进行操作文件的重演，方便学员灵活分配时间； 4.暂停：暂时中断计算机的模拟计算，但不会丢失数据。 5.改变时标：学员可以自行调节系统的内部仿真时钟，可调节范围在0.1~3倍之间； 6.具有智能操作指导及智能评价系统，能生成并导出或打印成绩单； 为保证学习和考核流畅性、准确性，证书考核全部软件必须出自同一个制造厂商开发，同一品牌 软件须与1+X智能水厂运行与调控职业技能等级证书学习考评网站无缝对接。 软件须符合《智能水厂运行与调控》职业技能等级证书考核标准。 模块六：考核平台 一、系统管理 1、机构用户 机构管理：系统支持创建无限级机构节点，机构类型支持学校、学院、专业、系、班级等；管理员可以添加、删除、查询机构，修改机构名称，设置机构所属父机构等。 用户管理：包括用户信息的添加、删除、编辑、查询、excel批量导入导出、修改用户角色，根据用户名、姓名、手机号、所属机构等属性进行查询，支持批量修改重置用户密码。 2、功能菜单 系统支持动态添加或删除功能菜单，修改菜单名称、菜单路径等，用户可以隐藏或删除不常用的菜单保证界面简洁、清晰。 3、角色权限 支持用户自定义角色，为角色选择功能菜单或权限按钮，方便用户更加灵活的处理权限问题 4、机构管理者 可以为机构设置一个或多个管理员，管理员可以对该机构下的用户进行管理，还可以浏览、查看该机构下用户的所有课程、软件等资源学习情况。 5、系统监控 SQL监控：通过对所有请求SQL进行分析统计给出相关数据：SQL语句、执行数、执行时间、最慢、事物中、错误数、更新行数、读取行数、最大并发等。 SQL防火墙：可以对执行SQL进行安全防御，可通过系统查看防御次数、硬检查次数、非法次数、黑名单命中次数、白名单命中次数、语法错误次数等。并可通过系统查看具体数据表访问次数，通过对数据分析查出表操作有问题的表。黑白名单具体信息可以查看到具体执行的SQL，有利于对系统进行安全防护加固。 Web应用：通过系统查看系统运行情况包括最大并发、请求次数、会话数、Jdbc执行数、Jdbc时间、读取行数、更新行数、操作系统访问统计、浏览器访问统计、搜索引擎统计。 URL监控：通过对访问路径统计，可详细分析系统热点功能及压力集中路径，便于对系统优化升级，包括详细统计有：URI(路径)、请求次数、请求时间、最大并发、Jdbc执行数、Jdbc出错数、Jdbc时间等。 Session监控：系统可以详细跟踪系统每个会话状态，并给出统计信息：SESSIONID、Principal、创建时间、最后访问时间、访问ip地址、请求次数、请求次数、最大并发等。 6、通知公告 管理员可以发布公告，设置公告有效时间；系统支持未读公告提醒。 二、理论学习 1、理论题库 题库(分类)：支持题库任意多级分类，题库分类的添加、删除、修改，可以按照题库分类对题库进行查询、统计、管理。 题库可以分配给某机构，该机构下的用户可以用于创建试卷或刷题练习学习。 题目：题目类型支持单选、多选、判断、填空、简答题，题目属性包括所属知识点、难度系数，便于用户对题目进行分类管理。题目可用于刷题练习和组成理论试卷进行考试。 2、理论试卷 2.1试卷分类 系统支持创建试卷分类，便于教学管理和试卷维护 l 创建试卷：用户可以根据需要创建理论试卷，分配给某机构进行考试。理论试卷的创建包含以下功能： A.考试时间限制：不及时、统一交卷、固定答题时间 B.防作弊：考题顺序随机、考题选项随机 C.试卷分数：分数保密、允许学生交卷后查看 D.试卷保存：每隔1分钟保存、实时保存 E.设置阅卷老师 F.设置试卷包含题型以及各类题型的分数 G.试卷策略：指定从哪些题库中抽题组卷，可以根据知识点、题目难度系数进行过滤 H.及格分数：设置试卷的及格分数 2.2成绩查询 针对某个试卷，可以查询某个机构下所有用户的答卷情况，包括考试时间、考试用时、答题明细、总成绩等。 三、仿真学习 1、虚拟仿真资源 软件分类：可以根据专业对软件进行分类，便于查找管理 仿真软件管理：目前支持APP、WebGl、UnityPlayer、exe 等形式的软件安装包， 软件属性包括：名称、ID、开发商、专业分类、描述、存储路径、操作文档、演示视频、软件示意图等。软件的下载、安装、启动过程一键化处理，使用流程便捷、易用。用户可以在线练习仿真软件，系统会实时收集练习成绩，用户可以从前台查看练习成绩，管理员可以从后台查询、统计并导出用户的练习成绩。 第三方软件对接：平台支持对接第三方公司开发的仿真软件【购买方需要协调第三方公司按照我们的标准协议进行开发】 2、仿真试卷 试卷分类：仿真试卷同样支持分类管理 仿真试卷：用户可以创建仿真试卷，将多个软件作为多个题目组合成一个试卷，可以设置每个题目的分数权重，可以设置用户交卷后是否允许查看成绩；然后将仿真试卷分配给机构，该机构下的用户便可以进行仿真考试。最后管理员可以查询、统计试卷的成绩。 四、共享资源 用户可以将一些教学视频、flash、文档等资源上传到平台，然后将资源分配给需要的机构；该机构下的用户可以利用这些教学资源创建课程【见5课程教学】分配给学生进行学习。视频、flash支持PC浏览器在线浏览学习，其它的文档类资源需要下载下来用相应的软件打开浏览。 五、课程教学 1、课程信息 用户可以根据教学目标或教学任务创建课程，可以将课程概况、目标、大纲以及考核方式等内容通过课程基本信息呈现给学生用户，帮助学生用户快速了解该课程的大致概况以助于其快速掌握课程内容。 2、章节编排 课程内容以章节的形式进行编排，支持无限级目录结构的创建，可以更加形象、具体地展示课程内容结构，帮助用户快速建立完整的知识结构体系。 章节内容支持以下形式： 知识点：添加一个或多个知识点视频或文档作为该课程章节的学习内容，MP4或pdf文档支持在线浏览查看，其它类型支持下载到本地自行查看浏览 理论题库：添加一个题库作为内容，该章节会要求用户刷题练习，系统会实时保存用户的答题情况，统计正确率、错题率等。 理论试卷：添加一个理论试卷作为章节内容，该章节会要求用户对该试卷作答，系统会自动记录每一道题目的答题情况及最终成绩 仿真软件：添加一个仿真软件工况作为章节内容，该章节会提示用户启动仿真软件进行操作，系统会记录其操作时间、时长及成绩 仿真试卷：添加一个仿真试卷作为章节内容，该章节提示用户先后操作多个仿真软件进行操作，系统记录每个软件的操作成绩及总成绩。 实验室预约：添加一个实验室作为章节内容，学习该章节时系统会提示用户预约实验室，系统会记录其预约的时间及时长；常用于过关模式下，前面章节的理论知识点学习通过后，预约实验室进行线下实验。 仪器预约：同上（实验室预约） 课程任务：添加一个课程任务作为章节内容，教师添加课程任务时填写任务内容及描述，学生学习该章节时按照任务描述线下完成，然后将任务结果以电子版的文档形式上传到该课程章节，最后教师下载查看学生上传的文档并线上评分作为学生的任务得分。 课程证书：添加一个证书模板作为章节内容，用户查看该章节内容时系统会根据证书模板自动生成一个对应样式的证书，可以在线查看或下载。 实验报告：添加一个实验报告模板作为章节内容，学生学习该章节时根据实验报告模板内容填写自己的实验报告，教师可以在线查看批改学生提交的实验报告并评分。 3、即时聊天 通过websocket 技术，课程内的学员和教师之间可以实时聊天，聊天内容支持文字、图片、文件等，讨论交流课程学习过程中遇到的问题，通过实时互动交流的方式不仅可以帮助学生快速解决问题，还可以激发学生的学习兴趣。 4、评分评论 学生可以对课程进行评分、评价，方便教师更好搜集学生意见，优化课程内容，提高课程质量，更好地实现教学任务。 5、学员管理 教师可以查看课程内学员的学习记录及成绩，支持导出存档，及时了解学生的学习动态，便于督促、检查及反馈。 6、过关模式 课程章节内容的学习支持关卡模式，当上一个章节的学习达到设定分数时才可以进行下一章节的学习。 7、综合模式 课程内的章节学生可以自由学习，系统自动记录学生的学习行为、轨迹和得分情况，方便以后查询统计 8、线上线下混合模式 支持学生线上学习和线下学习相结合的方式，线上学习包括在线浏览知识点视频、题库刷题、理论测试、仿真软件练习、仿真考试、实验报告填写等；线下学习通过课程任务实现，教师将线下学习内容通过课程任务的方式发布给学生，学生将课下学习结果形成照片或其它方式的电子文档通过课程任务章节上传，教师可以下载查看并评分。 为保证学习和考核流畅性、准确性，证书考核全部软件必须出自同一个制造厂商开发，同一品牌 软件须与1+X智能水厂运行与调控职业技能等级证书学习考评网站无缝对接。 软件须符合《智能水厂运行与调控》职业技能等级证书考核标准。 | 1套 |  |
| 5 | 智能化仓配运营及管理实训平台 | 一、平台整体要求 1. 基于J2EE平台，采用B/S架构，使用java开发技术，支持主流操作系统，应用可以跨操作系统部署。 2. 采用灵活可管理的模块架构，客户可以轻松集成其他外部系统和模块（通过系统），同时可以启用/停用系统内各模块。 3. 支持主流数据库，如：Mysql5.6。 4. 系统所有操作通过Log4j记录操作日志,使用Redis缓存加快速度；层与层之间关联采用松耦合框架技术实现业务。 5. 以业务模型为中心，实现数据、业务逻辑和展现分离；通过对业务的统筹分组达到系统的模块化和可配置化；通过对系统不同层次的管理保证系统的稳定性、兼容性。 6. 可适用于物流专业进行仓储实务实训的实验教学、企业实习实践等应用场景；支持人、机、场景三者实时响应互动，实现虚拟场景实时建模生成、移动、消除。 7. VR（虚拟现实）场景式教学可与系统进行数据匹配对接，实现数据互通；包含至少10个虚拟场景、30个业务工作流程(投标时需提供软件功能截图并加盖制造商公章)。 8. 支持单人单岗进行仿真实训，支持任务驱动式教学、可仿真企业工作流程，数据可视化； 9. 按实训任务配套对应的教学引导资源、引导课件、引导视频，至少包括20个对应的数字化教学资源； 10. 可对企业期初数据、过程中数据等各个维度的数据在各场景中进行真实还原，物流、资金流的变化按照企业业务运行的规律产生变化，能实现账面库存、实物库存的区别理解； 11. 可实现对于物流、电商、连锁零售等新零售产业相关企业的日常工作、突发情况、问题情况的案例构建，实现学生完成日常工作、形成复杂决策、思考并处理问题的能力训练目标； 12. 配套提供3D虚拟仿真模拟相配套的资源，包括运行案例包、教师手册、学生手册、系统说明等。 13. 需提供教学大纲、电子教材（含 PPT）、教师授课操作手册、学生操作手册等； 14. 支持多个班级不同进程同时开课或训练。 二、教师管理端 1. 我的班级：可以根据私有课程、公开课程、授权课程不同类型选择创建实训课程，创建课程后自动生成加入实验班级所需的随机邀请码，学生通过邀请码加入实训班级(投标时需提供软件功能截图并加盖制造商公章)。 2. 我的课程：包含了授权课程、公开课程、私有课程三个部分。授课教师能够复制授权课程，在私有课程中对课程资源进行自定义的修改，修改后的私有课程支持共享到公开课程(投标时需提供软件功能截图并加盖制造商公章)。 3. 编辑课程：支持课程初始化调整，包括添加岗位，维护组织信息，设置考核方案，维护预置数据；支持通过excel模板批量导入教学任务，支持增加或删除教学任务，可对任务进行添加课件、作业、测评、流程型任务，方便教学改革，帮助教改教学工作。（要求提供现场演示） 4. 下发实训任务：支持任务列表展示，教师可依据教学计划、讲次管理，根据教学进度进行任务推送，可分阶段将教学任务推送给学生。 5. 实训岗位：通过图形化统计展示已完成上岗的组织数量及已完成上岗数，支持按照组织或岗位筛选查看完成上岗及为上岗的情况，查看未上岗学生情况，快速了解上岗情况，提升课前准备效率；同时支持强制下岗操作（要求提供现场演示）。 6. 虚拟日期：提供教学日历，教师可根据教学任务需要切换系统虚拟日期，完成不同时间阶段的教学任务(投标时需提供软件功能截图并加盖制造商公章)。 7. 完成情况：支持按照个人或团队筛选查看个人或团队成绩情况。 8. 实训数据：支持库存分析，包含预约处理率、总库位数、剩余空库位、SKU总量、库存总量、总金额等数据；支持查询学生运营情况，包含待下架、待上架、总订单量、总订单金额、待分拣量、待拆分量、待拣货量、待包装量、待发货量等数据；支持订单拣货分析，包含收货总数、收货SKU数、收货总金额等数据。 9. 课程参数：支持对不同虚拟日期设置不同地区的电商订单，对不少于5种的商品类别订单权重进行分配，培养学生面对波动市场环境的应变决策能力(投标时需提供软件功能截图并加盖制造商公章)。 三、学生实训端 1. 任务中心：学生可在任务中心浏览教师下发的实训任务，与学生所在岗位有关的流程或工作步骤需要高亮显示； 2. 教学资源：对于产业领先应用或知识点可配套课件等进行辅助说明，满足学生课前预习、课中回顾理论知识的目的； 3. 电子业务单据：对实训任务配备仿真单据，并支持单据仿真，对于业务有需要的单据应配有条码，并支持扫描； 4. 执行作业：学生可模拟实际进行业务指令下达，可触发场景变化、数据更新、智能设备自动运行等系统操作(投标时需提供软件功能截图并加盖制造商公章)； 5. 结束活动：流程型任务中每个学生完成后可进行结束，以反馈学习进度到教师控制页面，并开始进行下一个活动； 6. 可通过虚拟看板还原商品流转数据，如：盘点报告、拣货结果、订单完成情况、出库情况、入库情况、SKU情况； 7. 仿真实训业务流程包含： （1） 货到人模式：用于对纸箱、周转箱等容器进行自动化存取、搬运并可实现货物到人的拣选技术； （2） AGV模式：自动引导小车（AGV），替代了人工模式的搬运重物和重复常规的物料搬运工作，能够和机器人、自动化立体仓库等联合作业； （3） RENBINWANLL分播模式: 通过将订单中的物品分成单个分区拣选任务提高拣选效率，随后由分播墙操作员处理订单合并； 8. 学生可通过手机移动端实现RFID手持机（虚拟仿真）管理：模拟手持终端进行单据确认、盘点、查询、波次管理、库存查询、统计；RFID关联四号定位库位管理：（库架层位）、搬运机器人：AGV、RGV、轻型货架、激光扫描器、电子标签、条码扫描器；（要求提供现场演示） 9. 需要包括如下实体设备仿真工作视频：AGV智能仓货到人拣选系统、货到人拣选站、分拣机器人、拆垛机器人、AGV智能运输车、AGV智能仓动态看板系统、自动搬运叉车、立体式高位货架存储系统、巷道式托盘堆垛机、立体仓动态看板系统、声光拣选系统、声光拣选仓动态看板系统、REBIN WALL（分拣墙）、自动贴标系统、自动识别系统、自动分拣系统、电子标签系统、自动理货机器人(投标时需提供软件功能截图并加盖制造商公章) 四、人机交互实训任务模块 1. 实训过程中，学生及教师可随时查看企业经营情况、仓储数值、物流信息等动态数据； 2. 收货流程任务： 预约登记，单据签收，入库验收，码垛上架，单据回传，多货少货处理，供应商管理； 3. 发货流程任务：订单审核、组合拣货任务、分拣匹配、分拣匹配、订单符合，订单交接，装车出库； 4. 电商接单任务：获取订单、订单审核，订单组合拆分，订单确定，订单状态跟踪，订单特性分析，异常订单处理； 5. 架仓作业任务：拣选准备、人工拣选、声光（电子标签）拣选、扫描打包、分拣出库、账务处理、异常处理；设备升级；单据确认：入库、出库、调拨制单后需要进行确认更新库存(投标时需提供软件功能截图并加盖制造商公章)； 6. 立体仓作业任务：获取通知、安排物流、订单拣货、自动装车、配送分配、货品签收； 7. 动态盘点任务：支持“多人+异地+同时”盘点，同时可出入库记账，盘点直观； 8. 动态库存任务：重现历史时段库存情况； 9. 质检管理任务：强检物品登记、入库质检确认、外检通知单； 10. 存货控制任务：仓库物料盘点、数据处理、库存积压与报废、贬值处理；保质期管理； 11. 再包装任务：再包装流程作业、成本管控、多部门组织协同； 12. 库存数据应用任务：定量订购控制法应用、ABC库存分析法应用、EOQ 确定实验、MRP与 ERP典型逻辑与数据分析； 13. 实训总结与考核：本阶考核、成果总结、成绩点评。 五、虚拟场景应用模块 1. 根据不同的实训任务定位到场景的关键视角，可实现动态VR场景，每个场景需要具备俯视图和3D场景，两者之间可以互动（要求提供现场演示）； 2. 数据看板：基于虚拟设备、虚拟货架等，增设数据看板，可实现数据的动态变化、与实训任务的关联更新； 3. 需要支持如下场景的设备仿真特征：智能立体仓、自动化输送线、智能AGV仓、声光拣选仓、REBIN WALL、AGV货到人拣选系统、立体仓库区堆垛机(投标时需提供软件功能截图并加盖制造商公章)； 4. 可根据业务动态呈现： （1） ASN预约看板（ASN号 、ASN状态、供应商名称、预计到货日期、预计到货时间、收货月台、应收数量）； （2） 仓库动态看板（总库位数、SKU总量、库存量、 待下架数量、剩余空库位、待上架数量）； （3） outbound运营看板（总订单量、待分拣量、待分配量、待包装量、待拣货量、待发货量）等 （4） 智能波次：系统可依据不同的订单结构和订单量进行排序，快速创建波次分配出库，便于用户根据分析结果选择最佳的作业流程。 5. 智能设备工作模式还原：可在虚拟场景中，实现智能设备的自动化工作过程还原，并能与实际业务流程串联，利于学生理解； | 1套 |  |
| 6 | 仓库布局设计与设备仿真系统 | 仓储布局规划仿真实训系统： 1.仓储布局规划仿真实训系统能够实现配送中心库房的规划布局设计、节点企业运营仿真、绩效及成本统计分析系等强大功能。 2.系统应包含：前端仓储运营与管理仿真软件与后端仓储运营与管理仿真软件系统，具备3000平米-15000平米供应链系统中各类节点仓库的布局设计功能，可以利用MRP、WMS、POS等进行所有物流业务数据驱动。验证指标既包括各类经济指标也包括各类效率指标，实现对师生作品的全方位验证。分工协作共同完成仓储系统的搭建与布局设计，并在完成系统搭建后各自扮演不同的角色，并基于运营效果分析模型搭建的优缺点和改进措施。 3.前端仓储运营与管理仿真软件功能区设计包含： （1）新建仓库，确定仓库名称； （2）设置新仓库长宽尺寸、面积、高度； （3）虚拟仓库最大面积能达到15000平米（投标时需提供该模块的操作截图并加盖制造者公章）； （4）在仓库平面上灵活设置仓储区、拣选区、理货区、月台等功能区，满足各类动线类型； （5）能选择仓库地坪涂料； （6）能依据月台参数设置，显示月台位置和垛口数量； 4.设施设备布局功能要求 （1）能将参数设置好的各类货架精确拖至功能区适当位置，距离精度控制在0.5米（投标时需提供该模块的操作截图并加盖制造者公章）； （2）能将需要的搬运设备（后台可设置参数）拖曳至功能区适当位置； （3）可选货架应不少于托盘式货架、驶入式货架、立体库、穿梭车货架和重力式货架等几种常用种类； （4）可选搬运设备应包含叉车、地牛等； （5）拖曳的次数表示设备的数量； （6）可将不需要的设备或者功能区删除，容错性能好。 （7）货架设置过程中，系统可以提示货架摆放位置是否正确，如果出现货架显示红色，则表示货架设计不合理，需要重新设计货架的布局。没有红色的货架之后，才可以点击完成上传数据。显示红色一般是因为货架之间的距离不够，导致叉车无法通过或者掉头。系统中判断方式为：平仓有一个长边留出3.5m，允许叉车取货卸货，电子拣选货架的两边都需要留出1.5m，允许装卸货，堆垛机货架在出入库端需留出3.5m，方便出入库，托盘式货架有一个长边留出3.5m，重力式货架两头都需要留出3.5m、驶入式只需要一头留出3.5m、穿梭车式货架在穿梭车动画一边留出3.5m即可（投标时需提供该模块的操作截图并加盖制造者公章）。 5.物流模拟动画显示包含：仓库货物动画显示，货架、货位编号显示，搬运设备运行动画显示，出库入库装卸动画显示，动画按照设定的参数运行； 6.配送中心仓库布局设计完成后，能通过后端仓储运营与管理仿真软件进行出入库及补货单据录入并设定任务的激发时间，到设定时间时激发任务，任务订单驱动仓库要素按照设定的参数运营并记录各类绩效参数和成本参数（投标时需提供该模块的操作截图并加盖制造者公章）； 7.能生成布局完成后的仓库简单图纸（投标时需提供该模块的操作截图并加盖制造者公章）； 系统能够调整仓库模拟运营的动画运行速度，加速倍数应不低于60倍速。 | 1套 |  |