汕头职业技术学院本部危旧建筑物拆旧重建项目征求学院有关处室、学系意见建议汇总表

汇总部门（盖章）： 总务处 汇总时间：2023.4.6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 部门（或个人） | 意见建议 |
| 1 | 人事处 | 无意见 |
| 2 | 工会 | 无意见 |
| 3 | 网络与信息中心 | 无意见 |
| 4 | 应用外语学院 | 无意见 |
| 5 | 成人教育部 | 无意见 |
| 6 | 教务处 | 无意见 |
| 7 | 电子信息学院 | 无意见 |
| 8 | 教学督导室 | 无意见 |
| 9 | 技能实训中心 | 无意见 |
| 10 | 保卫处 | 无意见 |
| 11 | 科研设备处 | 无意见 |
| 12 | 团委 | 无意见 |
| 13 | 先进制造学院 | 无意见 |
| 14 | 财经商贸学院 | 无意见 |
| 15 | 艺术设计学院 | 无意见 |
| 16 | 马克思主义学院 | 无意见 |
| 17 | 党委办公室 | 无意见 |
| 18 | 心理与教育教学部 | 无意见 |
| 19 | 校区管理办公室 | 无意见 |
| 20 | 图书馆 | 无意见 |
| 21 | 学生工作处 | 无意见 |
| 22 | 计划财务处 | 本项目的经营收益测算稍微偏高，请仔细核算，比如学院目前暂无开放社会停车计划，因此该项收入仍待商榷，此外，校内充电桩基本也非盈利性项目。 |
| 23 | 建设生态学院 | 无意见 |
| 24 | 文化旅游学院 | 无意见 |
| 25 | 学院办公室 | 无意见 |
| 26 | 审计室 | 1、可行性研究报告中，是否考虑了信息化建设网络布线工程及安全监控布线工程？如果没有，是否需要一并考虑？  2、可行性研究报告中，教学办公、生活设备及家具用具购置费估算3000万元，建议在下来的设计方案中，再次征求学院相关部门意见，明确具体的设备清单。  3、新建综合楼地下室8000平米，总造价5760万元，约占本综合楼总造价的一半，可否作一些说明？  4、经粗略计算，本项目新建建筑面积共约53000平米，总造价33928.68万元（其中包含教学生活设备3000万、空调工程1027万元、拆旧工程81.66万元），除掉教学生活设备、空调工程和拆旧工程共4108.66万，总造价是29820.02万元，单价是5526元。是否与本地同类项目造价水平相当，可否作一些说明？ |
| 27 | 纪检室 |  |