汕头职业技术学院 水电配件  废标后重新询价采购邀请函

汕头职业技术学院就所需 水电配件 进行询价采购，特邀请国内合格的供应商前来参加。

一、项目基本情况

1、采购人：汕头职业技术学院

2、采购内容：水电配件一批

3、项目编号： HQ170316

4、项目预算： 95824.00 元(含税价、运费)，超过预算的报价无效。

5、采购方式：自行组织  询价   采购

二、供应商要求

1、具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，同时应具有独立承担完成本项目的能力。

2、供应商必须具备五金电器经营的有效资质，以工商营业执照经营范围为准；

三、交货时间、地点 ；

1、交货时间：合同签订后 10 天内。

2、交货地点：采购人指定地点。

四、质量要求及售后服务要求

1、供应商必须提供符合国家质量检测标准的产品，并符合《采购物品一览表》中要求的规格和技术性能。

2、供应商必须免费为采购人包装、送货，验收交付使用。

五、采购物品一览表

| 序号 | 物品名称 | 规格/型号 | 品牌范围 | 数量 | 单位 | 单价预算限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED 灯管 | T8-16W | 汾江、木林森 | 50 | 套 | 24.00 |
| 2 | LED 灯管 | T8-16W | 汾江、木林森、欧普 | 400 | 支 | 12.80 |
| 3 | LED 灯管 | T8-12W | 汾江、木林森、欧普 | 80 | 支 | 12.50 |
| 4 | LED 灯管 | T8-8W | 汾江、木林森、欧普 | 200 | 支 | 12.20 |
| 5 | LED 螺口灯泡 | E27 5W | 格能、汾江、美科 | 800 | 粒 | 11.00 |
| 6 | LED 插口灯泡 | B22 5W | 格能、汾江、美科 | 400 | 粒 | 11.00 |
| 7 | 双层电线 | 4m² | 人民、双菱 | 2 | 粒 | 287.00 |
| 8 | 双层电线 | 2.5m² | 人民、双菱 | 4 | 粒 | 180.00 |
| 9 | 单层电线 | 1.5m² | 人民、双菱 | 4 | 粒 | 117.00 |
| 10 | 地线 | 1.5m² | 人民、双菱 | 2 | 粒 | 137.00 |
| 11 | 螺口节能灯 | 15W | 格能、美德福、欧普、益盏 | 250 | 粒 | 10.00 |
| 12 | 螺口节能灯 | 25W | 格能、美德福、欧普 | 250 | 粒 | 27.00 |
| 13 | 洗手龙头 | DN15 | 津尔、得标、高雄 | 200 | 个 | 45.00 |
| 14 | 水龙头 | 4分大号 | 春洪、得标 | 400 | 个 | 14.00 |
| 15 | 给水软管 | 60cm |  | 150 | 条 | 10.00 |
| 16 | 排水软管 | 塑料 |  | 150 | 条 | 8.00 |
| 17 | 空气开关带漏电 | 2P16A | 长城、兰开、一洲 | 50 | 个 | 42.00 |
| 18 | 电表 | 铜脚862-5-20 | 杭州华立 | 20 | 个 | 93.00 |
| 19 | 不锈去水头 | DN15加厚 |  | 40 | 个 | 35.00 |
| 20 | 水胶布 | 20m*26mm*0.1mm | 邦龙、超时代 | 100 | 粒 | 1.60 |
| 21 | 电胶布 | Ø68mm*17mm | 美丽华、鹿头、舒友 | 100 | 粒 | 1.80 |
| 22 | 阻燃波纹管 | 4分 | 联塑 | 50 | 米 | 1.80 |
| 23 | 试电笔 | 100V-500V |  | 12 | 支 | 3.00 |
| 24 | 瓷灯头 | T型 |  | 150 | 个 | 2.50 |
| 25 | 玻璃胶、枪 | 透明 |  | 4 | 套 | 29.00 |
| 26 | 十字螺丝批 | 6寸 |  | 10 | 支 | 10.00 |
| 27 | PCR带牙接点 | 4分 | 联塑 | 20 | 粒 | 10.50 |
| 28 | 给水胶 | 100g | 联塑 | 4 | 罐 | 8.00 |
| 29 | 内牙直接 | 4分 | 联塑、荣亚 | 10 | 个 | 3.50 |
| 30 | 内牙弯头 | 4分 | 联塑、荣亚 | 10 | 个 | 3.90 |
| 31 | 直接 | 4分 | 联塑、荣亚 | 10 | 个 | 1.50 |
| 32 | PVC小开关 | 4分 | 联塑、荣亚 | 10 | 个 | 6.00 |
| 33 | 小便池冲水阀 | DN15 | 津尔、高雄、罗马 | 40 | 只 | 75.00 |
| 34 | 人体感应开关 | 三脚接线 | 三好、金宇科、铁石 | 250 | 只 | 47.00 |
| 35 | 螺口节能灯 | 8W | 格能、欧普、美德福、益盏 | 300 | 粒 | 9.50 |
| 36 | 塑料透明路灯罩 | ø250 |  | 30 | 个 | 42.00 |
| 37 | 塑料透明路灯罩 | ø300 |  | 30 | 个 | 46.00 |
| 38 | 厚（0.7mm）铝合金梯 | 2米 |  | 1 | 台 | 280.00 |
| 39 | 厚（0.7mm）铝合金梯 | 3米 |  | 1 | 台 | 420.00 |
| 40 | 厚（0.7mm）铝合金梯 | 4米 |  | 1 | 台 | 750.00 |
| 41 | 线槽 | 2414 |  | 100 | 条 | 2.50 |
| 42 | 铜内外牙束 | 4分 |  | 100 | 粒 | 5.00 |
| 43 | 线码锤 | 大号 |  | 5 | 把 | 17.00 |
| 44 | 压力管 | 6分100米 | 创辉 | 1 | 捆 | 290.00 |
| 45 | 压力管 | 4分100米 | 创辉 | 1 | 捆 | 290.00 |
| 46 | 铁皮剪刀 | 8寸、200mm | 澳特利 | 5 | 把 | 29.00 |
| 47 | 拉尺 | 5米 | 澳特利、建华、科达王、鹰牌 | 10 | 粒 | 10.00 |
| 48 | 锁头 | 50mm |  | 6 | 把 | 9.00 |
| 49 | 电子镇流器 | 22W | 格能、金陵、山水 | 50 | 只 | 18.00 |
| 50 | 电子镇流器 | 32W | 格能、金陵、山水、普帝斯 | 30 | 只 | 18.00 |
| 51 | 环型管 | 22W | 格能、金陵、普帝斯 | 50 | 条 | 15.00 |
| 52 | 环型管 | 32W | 格能、金陵、普帝斯 | 30 | 条 | 17.00 |
| 53 | 高压线杆 | 10KV绝缘 |  | 1 | 支 | 580.00 |
| 54 | 电工手套 | 12KV绝缘 |  | 1 | 套 | 85.00 |
| 55 | 时控开关 | 220V/3A | 正泰 | 20 | 只 | 65.00 |
| 56 | 摇臂水龙头 | 20mm | 津尔、得标、罗马世家、雅佳琪 | 50 | 个 | 48.00 |
| 57 | 空调电容 | 50uf |  | 30 | 粒 | 26.00 |
| 58 | 空调电容 | 35uf |  | 10 | 粒 | 20.00 |
| 59 | 空调电容 | 25uf |  | 20 | 粒 | 16.00 |
| 60 | 万能遥控空调 | A998 | 视贝 | 20 | 个 | 16.00 |
| 61 | 16A插座面板 | 大三扁 | 中兴、国际电工 | 20 | 个 | 12.00 |
| 62 | 雪种 | 13.6公斤 | 巨化 | 2 | 瓶 | 320.00 |
| 63 | 绝缘橡胶地板 | 1米*0.5cm*5米 |  | 8 | 粒 | 400.00 |
| 64 | 厚（0.7mm）铝合金梯 | 1.2米 |  | 1 | 台 | 145.00 |
| 65 | 普通挂锁 | 40mm | 山水、汉山、一夫、飞环 | 15 | 把 | 7.00 |
| 66 | 厚（0.7mm）铝合金梯 | 2.5米 |  | 1 | 台 | 475.00 |
| 67 | 电工鞋 | 40号 |  | 4 | 双 | 48.00 |
| 68 | 电工鞋 | 42号 |  | 3 | 双 | 48.00 |
| 69 | 电工鞋 | 39号 |  | 2 | 双 | 48.00 |
| 70 | 电工鞋 | 38号 |  | 1 | 双 | 48.00 |
| 71 | 电工鞋 | 44号 |  | 2 | 双 | 48.00 |
| 总计限价（元）： |  |  | 95824.00 |  |  |  |

说明：1、LED光管、灯泡的保质期不少于一年。

2、供应商提供的产品品牌必须是需求书品牌范围内之一，如供应商提供的品牌不在需求书所要求的品牌之内的为无效报价，报价表必须填写清楚“物品名称、规格型号、品牌、数量、单位、单价、金额小计和金额总计”，无论是单价报价还是总额报价超过预算限价的为无效报价。

六、付款

验收合格后5个工作日内由采购人办理中标金额98%的付款，预留2%为质保金，作为LED光管、灯泡保修，保质期一年后，验收合格后付还。付款时间最终以财政支付的时间为准。

七、报价文件的组成

供应商提交的报价文件应包括以下内容：

- 报价表，格式如下（注：供应商可自行制定明细表）：

| 序号 | 物品名称 | 规格/型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

2、供应商合法资格、资质证明文件：

企业营业执照副本复印件； 税务登记证副本复印件；原件备查。

说明：以上报价表要用打印机打印，使用手写体、加行涂抹或改写无效；资格、资质证明文件复印件和报价文件均需加盖公章。资格、资质证明文件和报价文件分开。报价文件应密封并在密封处加盖公章，密封袋上应注明供应商名称、联系电话、本采购项目名称。

八、报名和报价文件的提交办法

（一）报名

2017年 4 月 14 日下午3:00-4:00，投标人需持公司营业执照和法人代表身份证原件（或复印件加盖公章） 到汕头职业技术学院 金园校区教学楼四楼  办公404室 报名 ，报名时商家需缴交投投标保证金2000元，由学院财务处开具收据。开标结束后，保证金予以退回。如出现商家报名后无故不参与开标及其他违反招投标法规的现象，该商家缴交的保证金不予退还。

（二）报价

1、提交时间： 2017 年 4月 17 日  下午 3: 15 。

2、截止时间：2017  年 4 月 17 日  下午3:30  。

3、提交地点：金园校区教学楼四楼  办公404室     （地址： 金园路23号  ）。

4、在规定的报价截止时间以后提交的响应书，将被拒收。

5、参加投标过程的人员若非供应商法人代表本人，需提交法人代表委托书原件及被委托人身份证复印件（加盖公章）；

九、成交人的确定

1、报价书的开启和唱读于2017 年 4月 17 日 下午3:30  在金园校区教学楼四楼  办公404室       （地址： 金园路23号  ）进行。

2、经审核后，合格资质供应商有三家以上，正常开标，供应商不足三家的，废标或报学院领导批准后采购继续。

3、报价书的开启和唱读由采购小组、监督代表和所有参加报价的供应商代表参加。开启报价文件时，由采购人和供应商代表共同检查报价文件的密封情况，经确认无误后，由上述三方人员签名并由工作人员当众拆封。报价文件拆封后进行公开唱读，唱读主要内容包括供应商名称、报价价格、书面修改等。未唱读的报价、价格折扣等实质内容，评审时不予承认。

4、确定成交人：本次采购由采购工作小组评审，在符合采购需求的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。如最低报价出现相同的，则由相同报价的供应商当场重新报价确认。如最低报价供应商报价资料出现报价格式、产品型号、参数、数量、价格等与采购人需求不一致的，由第二低价供应商作为中标候选人，如第二中标候选人报价资料仍不符合采购人需求，本次采购作废标处理。

十、采购小组联系方式

联系人： 郑老师

电话：  88635660或13592823484        传真：  88635660

汕头职业技术学院

2017年4月 7 日