五、采购物品一览表

| 序号 | 物品名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KWII-6-200 二氧化氯发生器 | 耗盐量：1.6g/g气 功率：2.5 电源电压：220V 电解电压：12V 进出口径：20mm 设备尺寸：900×800×1200mm | 台 | 1 |
| 2 | 自动控制 电控柜 | 外壳采用304不锈钢材质 设备尺寸：900×600× 1700 mm | 套 | 1 |